	1、采购清单：
	
	

	鼻科手术器械

	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	鼻腔咬骨钳
	前咬 105mm
	2
	把

	鼻腔咬骨钳
	反咬
	2
	把

	鼻筛窦钳
	尖头推杆式(小)
	2
	把

	鼻咬切钳
	0°推杆式
	2
	把

	鼻咬切钳
	前咬0°105mm
	2
	把

	鼻咬切钳
	30°推杆式
	2
	把

	蝶窦咬骨钳
	60°可旋转 3.5mm
	2
	把

	鼻腔吸引管
	Φ3Φ3×125mm
	2
	支

	鼻腔吸引管
	Φ3×125mm 钩状
	2
	支

	高频电凝
	Φ3mm 平口 0°
	1
	支

	鼻窦镜
	30°Φ4×175mm
	1
	支

	针状镜
	Φ1.9*175mm 0°
	1
	支

	鼻异物钳
	长弯 下弯115°
	2
	把

	鼻腔吸引管
	Φ3×125mm 直
	2
	支

	鼻粘膜刀
	尖头弯
	2
	把

	鼻异物钳
	下弯90°向后开120°
	2
	把
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	喉科手术器械

	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	支撑架
	
	2
	个

	显微喉钳
	Φ2×230mm 直   
	2
	把

	喉内窥镜
	Φ4×185mm 斜视0°
	2
	支

	显微喉钳
	Φ2×230mm 30°
	2
	把

	显微喉钳
	Φ2×230mm 左弯
	2
	把

	显微喉钳
	Φ2×230mm 右弯
	2
	把

	显微喉钳
	三角头 0°230mm
	2
	把

	显微喉钳
	三角头 45°230mm
	2
	把

	显微喉剪
	Φ2×230mm 直   
	2
	把

	显微喉剪
	15°230mm
	2
	把

	扁桃体吸引管
	Φ3×250mm
	2
	支

	高频电凝
	Φ2.5×230mm
	1
	支

	喉电钩
	Φ2.5×230mm
	1
	支

	显微喉刀
	Φ2×250mm
	2
	把

	手术手柄
	
	2
	只

	显微喉钳
	Φ2×230mm 切割 
	2
	把

	护胸板
	
	1
	付

	显微喉钳
	Φ2×230mm 直 杯形头
	2
	把
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	耳科手术器械

	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	耵聍钩
	头弯45°
	10
	支

	乳突牵开器
	3×4齿 钝头 130mm
	4
	把

	五官科吸引管
	Φ1.5×105mm
	4
	根

	五官科吸引管
	Φ2×105mm
	4
	根

	五官科吸引管
	Φ2.5×105mm
	2
	根

	耳息肉剪
	直形，头长4mm
	2
	支

	中耳息肉钳
	环形头
	2
	支

	中耳息肉钳
	小号麦粒头
	1
	支

	盯眝钩
	9支组合
	9
	支

	刮匙
	Φ4mm 弯钝口
	2
	支

	刮匙
	Φ4mm 弯锐口
	2
	支

	耳道皮瓣刀
	45°弯2.5mm 160mm
	2
	把

	显微耳针
	直160mm
	2
	支

	显微耳针
	弯45°
	1
	支

	刮匙
	Φ4mm 直钝口
	2
	支
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