| 1、采购清单： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼻科手术器械 |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 鼻腔咬骨钳 | 前咬 105mm | 2 | 把 |
| 鼻腔咬骨钳 | 反咬 | 2 | 把 |
| 鼻筛窦钳 | 尖头推杆式(小) | 2 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 0°推杆式 | 2 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 前咬0°105mm | 2 | 把 |
| 鼻咬切钳 | 30°推杆式 | 2 | 把 |
| 蝶窦咬骨钳 | 60°可旋转 3.5mm | 2 | 把 |
| 鼻腔吸引管 | Φ3Φ3×125mm | 2 | 支 |
| 鼻腔吸引管 | Φ3×125mm 钩状 | 2 | 支 |
| 高频电凝 | Φ3mm 平口 0° | 1 | 支 |
| 鼻窦镜 | 30°Φ4×175mm | 1 | 支 |
| 针状镜 | Φ1.9*175mm 0° | 1 | 支 |
| 鼻异物钳 | 长弯 下弯115° | 2 | 把 |
| 鼻腔吸引管 | Φ3×125mm 直 | 2 | 支 |
| 鼻粘膜刀 | 尖头弯 | 2 | 把 |
| 鼻异物钳 | 下弯90°向后开120° | 2 | 把 |
|  |  | 29 |  |
| 喉科手术器械 |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 支撑架 |  | 2 | 个 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 直 | 2 | 把 |
| 喉内窥镜 | Φ4×185mm 斜视0° | 2 | 支 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 30° | 2 | 把 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 左弯 | 2 | 把 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 右弯 | 2 | 把 |
| 显微喉钳 | 三角头 0°230mm | 2 | 把 |
| 显微喉钳 | 三角头 45°230mm | 2 | 把 |
| 显微喉剪 | Φ2×230mm 直 | 2 | 把 |
| 显微喉剪 | 15°230mm | 2 | 把 |
| 扁桃体吸引管 | Φ3×250mm | 2 | 支 |
| 高频电凝 | Φ2.5×230mm | 1 | 支 |
| 喉电钩 | Φ2.5×230mm | 1 | 支 |
| 显微喉刀 | Φ2×250mm | 2 | 把 |
| 手术手柄 |  | 2 | 只 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 切割 | 2 | 把 |
| 护胸板 |  | 1 | 付 |
| 显微喉钳 | Φ2×230mm 直 杯形头 | 2 | 把 |
|  |  | 33 |  |
| 耳科手术器械 |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 耵聍钩 | 头弯45° | 10 | 支 |
| 乳突牵开器 | 3×4齿 钝头 130mm | 4 | 把 |
| 五官科吸引管 | Φ1.5×105mm | 4 | 根 |
| 五官科吸引管 | Φ2×105mm | 4 | 根 |
| 五官科吸引管 | Φ2.5×105mm | 2 | 根 |
| 耳息肉剪 | 直形，头长4mm | 2 | 支 |
| 中耳息肉钳 | 环形头 | 2 | 支 |
| 中耳息肉钳 | 小号麦粒头 | 1 | 支 |
| 盯眝钩 | 9支组合 | 9 | 支 |
| 刮匙 | Φ4mm 弯钝口 | 2 | 支 |
| 刮匙 | Φ4mm 弯锐口 | 2 | 支 |
| 耳道皮瓣刀 | 45°弯2.5mm 160mm | 2 | 把 |
| 显微耳针 | 直160mm | 2 | 支 |
| 显微耳针 | 弯45° | 1 | 支 |
| 刮匙 | Φ4mm 直钝口 | 2 | 支 |
|  |  | 49 |  |