内江市第一人民医院
关于一批医疗器械的的招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对以下医疗器械进行招标采购。
一、招标概况
招标单位：内江市第一人民医院
招标项目名称：医疗器械一批
招标项目内容和要求： 
（一）手持式免散瞳眼底照相机
1、数量：1台
2、技术参数
2.1类型：具备台式和手持式两用
2.2内置固视点≥9个
2.3 CMOS图像传感器≥1000万像素
2.4对焦模式：包含自动对焦、手动对焦、AF辅助对焦等几种模式。
2.5拍摄功能：包含红外拍摄和白色拍摄等几种功能。
2.6最小瞳孔直径：≤3mm
2.7配置：主机、眼底镜头、眼表镜头。
2.8符合ISO10940标准
3、最高限价：250000元/台
（二）器械清洗槽
1、数量：1套
2、技术参数配置
2.1★清洗方槽4个：亚格力材质，尺寸550*690*210mm。
2.2功能背板1套：亚格力材质，背板高度≥300mm；离地高度≥1100mm。
2.3干燥台1套：亚格力材质，长度≥550mm。
2.4柜体1套：不锈钢方管材质
2.5水龙头2个：铜制镀铬旋转式
2.6供排水系统4套：包含PPR和PVC等几种材质
3、最高限价：30000元/套
（三）一次性使用塑料血袋
1、用途：用于全血及血液成分的采集、贮存、处理、转移、分离和输注。
2、产品组成：由采血针、软管（采血管、转移管、灌装管）、堵塞装置、输血插口、三通、夹具（锁合轧口或夹片）、献血前采样装置（取样器和/或采样袋）、防针刺保护装置、袋体（采血袋、转移袋、保存液袋、顶底袋）部件或它们的部分部件组合为单袋或多连袋。
3、产品规格：≥200mm；≥400mm
4、外观：引流管表面光洁、无扭结和扁瘪；袋体有标尺刻度线，刻度值应清晰、完整、易于识别。
5、要求：有国家三类医疗器械注册证，有药品批准文号。
6、最高限价：200mm(26元/个)，400mm（30元/个）
二、参加本次招投标的企业应具备下列条件
1、投标人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件；
2、挂网产品投标人具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格； 
3、投标产品属于医疗器械的，供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且投标产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）；
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖投标人公章。
三、投标要求
1、投标人应按照格式报送2份投标项目报价表和1份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料（样品除外）。
2、投标文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖投标企业鲜章。
3、挂网产品价格不得高于开标当月四川省医用耗材（体外诊断试剂）集中挂网阳光采购系统该品种加权平均价、外省参考价和企业自报价，否则视为无效投标。
4、提供服务承诺函。
四、递交投标文件
符合条件且愿意参加投标的单位于2019年11月29日开标时到开标地点递交投标文件。
五、开标时间
[bookmark: _GoBack]2019年11月29日上午9:00（如遇变更另行通知）
六、开标地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼3楼会议室。
七、中标方式
符合以上要求，采用最低价中标。
八、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：林先生
联系电话：0832-2102308

                                              

内江市第一人民医院                                             
2019年11月22日
