- 内江市第一人民医院

- 关于污水处理用絮凝剂的招标公告（第二次）

- 根据《中华人民共和国招投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，决定对污水处理用絮凝剂（聚合氯化铝和聚丙烯酰胺）进行招标。

- 一、招标概况：

- 1.招标单位：内江市第一人民医院

- 2.招标项目名称：污水处理用絮凝剂（聚合氯化铝和聚丙烯酰胺）项目

- 3.招标项目内容：此次招标为污水处理用絮凝剂（聚合氯化铝和聚丙烯酰胺）项目，拟通过招标的方式择优选择具有经营许可证等相关资质的，完成污水处理用絮凝剂（聚合氯化铝和聚丙烯酰胺）招标工作。

- 4.招标内容：

| - 产品名称 | - 分子量 | - 最高限价（元/吨） |
| --- | --- | --- |
| - 聚丙烯酰胺 （阴离子） | - 800万 | - 4500 |
| - 产品名称 | - 含量 | - 最高限价（元/吨） |
| - 聚合氯化铝 | - 22% | - 2400 |

- 5.中标方式：符合要求的最低价中标。最低价中标包含运费等一切费用。

- 6.招标数量：按需供货。

- 7.招标年限：时限为1年。

- 二、参加本次招投标的企业应具备下列条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 3.具有产品化验报告、质量检测报告、工业产品生产许可证、营业执照；

- 4.法律、行政法规规定的其他条件。

- 三、开标时间

- 2019年12月31日上午9：30时（北京时间）

- 四、开标地点

- 内江市第一人民医院新区全科楼5楼会议室。            五、联系方式

- 联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

- 联 系 人：皮老师

- 联系电话：0832-2037643

- 内江市第一人民医院                                    2019年12月24日