内江市第一人民医院

病理科显微镜大体标本摄像采集器

竞选公告
一、我院病理科拟购买显微镜大体标本采集器，相关说明具体如下
1.用于病理科大体标本摄像显微镜图像采集。是病理科信息化、规范化建设的需要，对保存病理证据及避免医疗纠纷至关重要。
2.与病理科现有设备兼容。

3.产品价格不能超过预算价1.8 万元。

4.设备技术功能要求如下：
500万画素镜头                 

对焦功能: 自动/手动

影像显示速率: 最高可达30fps

放大倍率: 80倍放大功能(10倍AVer®Optical Zoom 变焦 +8倍数位变焦)

画面旋转:电子式旋转 0° / 90° / 180°/ 270°

影像撷取模式: 单拍/连拍(可储存240张XGA格式的图片，或80张分辨率可达500万画素的图片)

画面注记功能

文件照射范围: 直式/横式A4 (400 X 300 mm)

最高分辨率: 支援 Full HD1080p (1920x1080)

实用的功能设计: 独家重点提示，子母画面，画面分割

配备整合型LED灯

内建内存:最高可存80张图片(分辨率可达500万画素)

内建收音麦克风

输入: VGA

输出: DVI-I, VGA, Composite Video, RS-232

USB 2.0 端口: 提供

mini USB 2.0 端口: 提供

记忆卡插槽:支持 SDHC卡最高可达32GB

操作尺寸: 380 x 200 x 540 mm

折迭尺寸: 305 x 245 x 77 mm

重量: 2.6 kg

软件/版本: A+互动软件

法规遵循:FCC, CE, RoHS

资质要求
1.服务商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；2.产品的相关合格证明；

3.销售企业的授权书 ；
4.国家规定的其它相关资质证明文件。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章。

三、服务及其它要求
1.生产厂家具有国家认证生产资质。 

2.所有产品均是原厂原装，不得人为做任何后续改动，需通过原厂400/800电话，官网序列号查询，服务站检测等任意方式检测。

3.使用中如因产品质量等其它原因采购方有权提出免费退换货，若采购方提出该要求，供货方应无条件免费退换货。
4.供应商应当具有本地固定的经营地址，提供免费送货上门安装调试服务。正常工作日应当具有2小时内的服务响应时间，紧急情况下具有30分钟内服务响应时间。

5.本院对供货方提供的货物验收合格后，按医院财务规定的时间范围内付款。
四、投标要求
投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
五、报名方式
供应商需于2020年6月4日前将报名信息发送至邮箱。内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
六、递交投标文件
符合条件且愿意参加投标的单位于2020年6月4日开标时到开标地点递交投标文件。
七、开标时间
2020年6月4日上午11 :00（如有变更另行通知）
八、开标地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室（如有变更另行通知）。

九、评标标准

本次竞选采用两轮报价的竞标方式，最低价者中标。
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
邮   箱：njyyjss@163.com
联 系 人：赖先生
联系电话：0832-2155638
