内江市第一人民医院
富士电子肠镜维修保养竞选公告
（第二次）
根据《中华人民共和国招标投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对以下维修保养进行院内竞选采购。
一、竞选概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：富士电子肠镜维修保养。
3.采购项目内容和要求： 
富士电子肠镜（第二次）
1、维保数量：3条
2、设备型号：GE-600WR
3、维保期限：两年，自合同签订生效之日起
4、服务要求：
4.1 所列产品，如果在自然损耗以及按照投标人要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，投标人进行无条件维修；属于采购人故意人为损坏的，将不在本合同维修范围内，采购人需负担因此而发生的维修费用。
4.2 在零件齐备的情况下，投标人保证 72 小时之内完成小维修。
4.3 在零件齐备的情况下，投标人保证 30个工作日内完成大维修。
4.4 如果采购人属于本合同的设备发生故障需要大维修时，采购人享有优先获得备用品的权利，投标人尽力保证及时向采购人提供备用品。
4.5 投标人指定工程师专门负责采购人的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，投标人另行通知采购人相关变更情况。周一至周五和周六上午，一旦采购人本合同所列的内镜出现问题，工程师保证在 4 小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。
[bookmark: _GoBack]4.6 投标人指定工程师为采购人提供定期1月2次巡回，1月1次点检，并提交检查报告给医院备档。
4.7 投标人为采购人提供1年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）。
4.8 在本合同期内，投标人可根据采购人的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供院内培训。
4.9 投标人为FUJIFILM厂家或FUJIFILM厂家提供的正规授权维修站。
5、采购预算：每年维护费用14.91万元，两年合计29.82万元。
二、资质要求（维修保养）
（1）法人授权委托书；
（2）被委托人身份证复印件；
（3）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照；
（4）国家规定的其它相关资质证明文件；
（5）投标时携带以上资料，复印件必须加盖投标人鲜章。
三、投标要求（维修保养）
投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料（样品除外）。
四、报名方式
供应商需于2020年6月2日前将报名信息发送至邮箱。内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。
五、递交投标文件
符合条件且愿意参加竞选的单位于2020年6月3日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年6月3日上午9:00（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。
八、中标方式
综合评分
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
邮    箱：njyyjss@163.com
联 系 人：赖先生
联系电话：0832-2155638
  内江市第一人民医院                                             
2020年 5月27日
