内江市第一人民医院
一批耗材院内竞选采购公告
根据《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对一批耗材进行院内竞选采购。
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购标段：本项目共1个包
二、采购项目内容和要求
包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用帽
⑴一次性使用医用口罩（挂耳式、绑带式）
用途: 用于普通医疗环境中佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。
适用范围:适用于非传染病房和非手术室的临床医护人员佩戴使用。
技术要求
1.1产品结构:挂耳式口罩带由弹力松紧制成，绑带式口罩带由非织造布制成。
1.2产品标准:符合YY/T 0969-2013标准。
1.3产品组成:外层及内层由非织造布制成，中间层由熔喷布制成。
1.4安全性:环氧乙烷灭菌。
⑵医用外科口罩（挂耳式、绑带式）
用途:用于戴在手术室医务人员口鼻部位,以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面,并阻止手术病人的体液向医务人员传播,起到双向生物防护的作用。
适用范围:适用于医务人员基本防护,有创操作中组织血液、体液和飞溅物的防护,经飞沫传播的呼吸道传染病的防护等。
技术要求
2.1产品结构:无纺布或复合材料。
2.2产品标准:符合YY 0469-2011标准。
2.3产品组成:外层抗水中层吸附、内层吸湿熔喷布、鼻夹组成。
2.4安全性:环氧乙烷灭菌。
2.5包装:单个独立包装
⑶医用帽（弹力型、圆柱形）
用途:用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。
适用范围:适用于医疗系统在临床卫生护理时,用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。
技术要求
3.1产品结构:非织造布。
3.2产品标准:符合医疗器械企业注册标准。
3.3安全性:环氧乙烷灭菌。
三、参加本次竞选的企业应具备下列条件
1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。
2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。
3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。
4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。
四、竞选要求
1、供应商应报送2份竞选资料（须加盖公章）、2份项目报价表（须加盖公章）、2份技术要求应答表（需加盖公章）、2份样品。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年6月18日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年6月18日上午9:00（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。
八、中标方式
本项目采用综合评分，选取得分排名前三名作为中标方案。
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：赖先生
联系电话：0832-2105638

内江市第一人民医院                                             
2020年6月12日
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