# 内江市第一人民医院

一批医疗器械院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗器械。

3.采购标段：本项目共1个包。

二、采购项目内容和要求

一次性使用手术衣和医用一次性防护服及医用隔离衣（第二次）

（一） 一次性使用手术衣（提供1份样品）

1、符合：YY/T 0506-2005标准。

2、结构组成：手术衣由热压而成，由前身、后身、袖子、系带组成。

3、提供检测报告。

- 医用一次性防护服（提供1份样品）

1、符合：国家标准GB19082-2009。

2、结构组成：防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密；袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。

3、提供检测报告。

（三）医用隔离衣（提供1份样品）

1、结构组成：采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫/热合制成。

2、能防护轻微的流体压力及喷溅，橡胶袖口或针织袖口，需有颈部系带、腰部系带。

3、提供检测报告。

三、参加本次竞选的企业应具备下列条件

1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。

2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。

3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。

4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。

注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。

四、竞选要求

1、供应商应报送2份竞选资料（须加盖公章）、2份项目报价表（须加盖公章）、2份技术要求应答表（须加盖公章）、项目提供1份样品。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件密封（包括报价单）并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年9月18日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年9月18日下午15:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科楼5楼会议室。

八、中标方式

项目采用综合评分（评分标准详见附件），选取得分最高为中标方案。

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：林先生

联系电话：15328717990

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年 9月14日