内江市第一人民医院
一批医疗设备维修院内竞选采购公告
一、竞选概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
[bookmark: _GoBack]2.采购项目名称：一批医疗设备维修院内竞选采购。
3.采购标段：本项目共3个包。
4.采购项目内容和要求： 
（包一）维修老区海扶中心配套定位彩超
我院拟对海扶刀用彩超维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。
1、项目相关信息
⑴ 设备名称型号：彩色多普勒超声波诊断仪（ML70）；
⑵ 设备概况及主要故障描述：
百胜彩超ML70，于2014年装机，现已使用6年，目前无法启动，经工程师检测，需要更换多张电路板电源等部件。
请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。
2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
⑴、供应商应具备的条件
①具有独立履行民事责任的主体资格；
②遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
③具有履行合同的能力；
④所供产品符合国家、行业标准。
⑵、供应商需递交的资料
①竞选项目报价表（模板见附件一）
②报名函（模板见附件二）
③法定代表人授权委托书（模板见附件三）
④资质证明文件：按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等。
⑤提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
3、联系方式
如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531
4、采购预算：最高限价10万元
（包二）维修病理科生物组织脱水机
我院拟对病理科生物组织脱水机维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。
1、项目相关信息
⑴ 设备名称型号：全自动组织脱水机（EXCELSIOR ES）；
⑵ 设备概况及主要故障描述：
全自动组织脱水机（EXCELSIOR ES），于2013年装机，现已使用7年，目前无法工作，经工程师检测，需要更换直流电源及一套密封圈等部件。
请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。
2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
⑴、供应商应具备的条件
1 具有独立履行民事责任的主体资格；
2 遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
3 具有履行合同的能力；
4 所供产品符合国家、行业标准。
⑵、供应商需递交的资料
1 竞选项目报价表（模板见附件一）
2 报名函（模板见附件二）
3 法定代表人授权委托书（模板见附件三）
4 资质证明文件：按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层
级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等。
5 提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按
以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
3、联系方式
如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531
4、 采购预算：最高限价7.6万元
（包三）维修EMS气压弹道手控器
我院拟对手术室EMS气压弹道手控器维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。
1、项目相关信息
⑴ 设备名称型号：EMS气压弹道手控器（PN3）；
⑵ 设备概况及主要故障描述：
手术室 EMS气压弹道手控器（PN3），目前无法工作，经工程师检测，手控器前封头内部卡槽磨损严重，弹子有划痕，弹道组件有磨损；密封系统有异常，碎石无能量，需大修。
请针对上述情况提出维修方案，现场查看设备故障请及时联系刘老师，电话：15244855531。
2、供应商应具备的条件及需要递交的资料
⑴、供应商应具备的条件
1 具有独立履行民事责任的主体资格；
2 遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
3 具有履行合同的能力；
4 所供产品符合国家、行业标准。
⑵、供应商需递交的资料
1 竞选项目报价表（模板见附件一）
2 报名函（模板见附件二）
3 法定代表人授权委托书（模板见附件三）
4 资质证明文件：按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层
级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等。
5 提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按
以上顺序编订成册（一正两副共三份），并在首页编制目录。
3、联系方式
如有其他疑问，请及时联系，联系人：刘老师，电话：15244855531
4、采购预算：最高限价6万元
二、投标要求
竞选项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件(包括报价单)密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
三、递交投标文件
符合条件且愿意参加竞选的单位于2020年9月28日到竞选地点递交投标文件。
四、竞选时间
2020年9月 28 日下午15:45（如遇变更另行通知）
五、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室。
六、中标方式
符合以上要求，采用最低价中标。
七、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：刘先生
联系电话：15244855531
    监督电话：0832-2155638

                                              
  内江市第一人民医院                                             
2020年9月22日
