# 内江市第一人民医院

奥林巴斯产品维修院内竞选采购公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：奥林巴斯产品维修。

3.采购标段：本项目共1个包。

二、采购项目内容和要求

奥林巴斯产品维修

（一）奥林巴斯电子支气管镜（BF-1T150）维修

1、维修数量：1条

2、维修设备生产厂家和型号：日本奥林巴斯株式会社生产的

BF-1T150支气管（机身号：2240703）软镜1条。

- 维修内容：该软镜于2012年4月投入使用，该软镜插入管划

- 伤，褶皱，橡皮漏水，C帽漏水，按键失灵，接线座氧化。更换插入管，橡皮，按键，底座。

4、服务要求：

4.1中标人需有维修电子支气管镜的技术、能力、资质。

4.2中标人需保证30日内完成电子支气管软镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

4.3中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.4修复后的软镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）

4.5周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

4.6服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。

5、预算最高限价：30000元

（二）奥林巴斯电子支气管镜（BF-Q290）维修

1、维修数量：1条

2、维修设备生产厂家和型号：日本奥林巴斯株式会社生产的BF-Q290(机身号：2821157)电子支气管镜1条。

3、维修内容：该镜于2018年9月投入使用，该镜更换先端组件及操作部分组件等。

4、服务要求：

4.1中标人需有电子支气管镜的技术、能力、资质。

4.2中标人需保证30日内完成电子支气管镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

4.3中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.4修复后的电子支气管镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）

4.5周一到周日，一旦电子支气管镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

4.6服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。

5、预算最高限价：40000元

（三）奥林巴斯电子支气管镜（BF-1T150）维修

1、维修数量：1条

2、维修设备生产厂家和型号：日本奥林巴斯株式会社生产的BF-1T150（机身号：2140451）电子支气管镜1条。

3、维修内容：该镜于2011年3月投入使用，该镜更换插入管、橡皮、按键。

4、服务要求：

4.1中标人需有维修电子支气管镜的技术、能力、资质。

4.2中标人需保证30日内完成电子支气管镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

4.3中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院

业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.4修复后的电子支气管镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）

4.5周一到周日，一旦支气管镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

4.6服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。

5、预算最高限价：27000元

三、资质要求

（1）法人授权委托书；

（2）被委托人身份证复印件；

（3）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三

证合一的营业执照；

（4）国家规定的其它相关资质证明文件；

（5）投标时携带以上资料，复印件必须加盖投标人鲜章。

四、投标要求

投标人应该按照格式报送2份投标资料、2份项目报价表、2份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。

五、递交投标文件

符合条件且愿意参加投标的单位于2020年9月28日开标时到开标地点递交投标文件。

六、开标时间

2020年9月28日下午15:00（如遇变更另行通知）

七、开标地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室。

八、中标方式

符合以上要求，采用最低价中标。

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：林先生

联系电话：15328717990

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年9月22日