内江市第一人民医院
一批医疗器械院内竞选公告

一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械。
3.采购标段：本项目共三个。
二、采购项目内容和要求
（一）活检穿刺枪（单一来源）
数量：3把
基本要求：适用于我院已购置的巴德外周血管股份有限公司生产的MN1810型一次性使用活检针，竞选人具有代理授权书。
技术要求：
(1)用途：用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤的组织活检。
(2)长度：≤12cm
(3)外科材质：铝合金
(4)安全装置：具备发射安全栓和红色激活标示槽。
(5)发射长度：支持15mm或22mm。
(6)激发时间：≤0.001秒
(7)引导方式：支持超声引导和CT引导。
最高限价：1.85万元/把
（二）鼻腔冲洗器
数量：2台
技术要求：
(1)用途：用于鼻腔手术前、手术后的冲洗治疗。
(2)具备加温预热功能
(3)具备冲洗强度调整：≤20档
(4)具备时间设定功能：≤20分钟
(5)温度范围：+5℃～+40℃
(6)相对湿度：≤80%
(7)压力范围：86.0kpa～106.0kpa
(8)支持自动记忆功能
(9)具备LCD显示屏，支持中文显示界面
(10)外观光洁平整、标识清晰，面板具备中文操作。
(11)具备自锁万向轮。
[bookmark: _GoBack](12)安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备标准。
最高限价：4.9万元/台
（三）铅防护用品
1、儿童铅衣
数量：4件
技术要求：
1 前面铅当量：≥0.5mmpb
2 后背铅当量：≥0.25mmpb
3 材质要求：采用牛津布、PVC等面料，使防护产品长久耐用。
4 符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑸仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：4600元/件
2、铅衣
数量：10件
技术要求：
⑴前面铅当量：≥0.5mmpb
⑵后背铅当量：≥0.25mmpb
⑶材质要求：轻薄柔软，采用PU面料，浸渍双层防水涂层，并支持魔术贴，使防护产品长久耐用。
⑷符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑸仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：6900元/件
3、铅背心
数量：3件
技术要求：
⑴前面铅当量：≥0.5mmpb
⑵后背铅当量：≥0.25mmpb
⑶材质要求：轻薄柔软，采用PU面料，浸渍双层防水涂层，并支持魔术贴，使防护产品长久耐用。
⑷符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑸仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：4600元/件
4、铅围脖
数量：11件
技术要求：
⑴铅当量：≥0.5mmpb
⑵材质要求：轻薄柔软，采用PU面料，浸渍双层防水涂层，并支持魔术贴，使防护产品长久耐用。
⑶符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑷仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：2300元/件
5、铅护目镜
数量：2件
技术要求：
⑴铅当量：≥0.5mmpb
⑵材质要求：轻薄柔软，采用铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃等材料，使防护产品长久耐用。
⑶符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑷仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：2900元/件
6、铅帽
数量：6件
技术要求：
⑴铅当量：≥0.5mmpb
⑵材质要求：轻薄柔软，采用PU面料，浸渍双层防水涂层，并支持魔术贴，使防护产品长久耐用。
⑶符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑷仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：800元/件
7、铅防护巾
数量：6件
技术要求：
1 铅当量：≥0.5mmpb
⑵材质要求：采用牛津布、PVC等面料，使防护产品长久耐用。
⑶符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑷仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：1000元/件
8、铅毯
数量：2件
技术要求：
⑴铅当量：≥0.5mmpb
⑵材质要求：采用牛津布、PVC等面料，使防护产品长久耐用。
⑶符合国家相关标准,并提供检测报告。
⑷仅限于国产产品参与竞选。
最高限价：1600元/件
三、参加本次竞选的企业应具备下列条件
1、竞选人须具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证或“三证合一”营业执照等证件以及相应医疗用品生产或销售许可证。
2、挂网产品竞选企业具有四川省医用耗材集中挂网阳光采购系统配送企业资格。
3、供应商应提供相关有效的医疗器械生产或经营企业许可证或备案证明文件，且竞选产品应属于其经营范围，同时提供有效的医疗器械注册证（备案证明）。
4、采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录。
注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选企业公章。
四、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
五、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需
提供相关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年10月29日下午17:00。
六、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年10月30日到竞选地点递交竞选文件。
七、竞选时间
2020年10月30日上午9:00（如遇变更另行通知）
八、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
九、中标方式
项目一符合以上要求，选取最低价为中标方案。
项目二、三采用综合评分（评分标准详见附件），选取得分最高为中标方案。
十、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：林先生
联系电话：15328717990
监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年10月25日
