内江市第一人民医院
一批医疗器械院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械。
3.采购标段：本次院内竞选共三个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）多体位（电动）康复治疗床（数量：2张）
1.产品尺寸：长：190~200cm；宽：65~70cm；高：可调节
2.材质：表面喷塑的钢制框架
3.承重：≥200kg
4.具有头部角度调整
5.具有透气孔
6.具有伸缩脚轮
7.具有升降调节开关
8.具有床体对地面的调节螺杆
9.具有医疗器械注册证
最高限价：2.6万元/张
（二）康复治疗床（木质或钢架）（数量：20张）
1.产品尺寸：长：190~200cm；宽：65~70cm；高：60~70cm
3.具有头部呼吸洞
4.床架材质：木质或者钢质
5.床面材质：绒面
6.床垫材质：乳胶棉
最高限价：2400元/张
（三）胸腔镜器械一套
1. 双关节卵圆钳（数量：4把）
1.1规格：340mm
1.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造
最高限价：7850元/把
2. 双关节肺叶抓钳（数量：4把）
2.1规格：340mm
2.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造
最高限价：7850元/把
3. 穿刺器（数量：4套）
3.1规格：Φ12.5mm
3.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造
最高限价：2340元/套
4. 双关节止血钳（数量：5把）
4.1规格：340mm
4.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造
最高限价：7500元/把
5. 推结器（数量：2支）
5.1规格：5×330mm
5.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造
最高限价：1080元/支
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年11月2日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月3日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年11月3日15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
[bookmark: _GoBack]符合以上要求，项目一-三选取综合评分法得分最高者为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2020年 10月27日
