# 内江市第一人民医院

一批医疗器械院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：一批医疗器械。

3.采购标段：本次院内竞选共三个项目。

二、采购项目内容和要求

（一）多体位（电动）康复治疗床（数量：2张）

1.产品尺寸：长：190~200cm；宽：65~70cm；高：可调节

2.材质：表面喷塑的钢制框架

3.承重：≥200kg

4.具有头部角度调整

5.具有透气孔

6.具有伸缩脚轮

7.具有升降调节开关

8.具有床体对地面的调节螺杆

9.具有医疗器械注册证

最高限价：2.6万元/张

（二）康复治疗床（木质或钢架）（数量：20张）

1.产品尺寸：长：190~200cm；宽：65~70cm；高：60~70cm

3.具有头部呼吸洞

4.床架材质：木质或者钢质

5.床面材质：绒面

6.床垫材质：乳胶棉

最高限价：2400元/张

（三）胸腔镜器械一套

- 双关节卵圆钳（数量：4把）

- 1.1规格：340mm

1.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造

- 最高限价：7850元/把

- 双关节肺叶抓钳（数量：4把）

- 2.1规格：340mm

2.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造

- 最高限价：7850元/把

- 穿刺器（数量：4套）

- 3.1规格：Φ12.5mm

3.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造

- 最高限价：2340元/套

- 双关节止血钳（数量：5把）

- 4.1规格：340mm

4.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造

- 最高限价：7500元/把

- 推结器（数量：2支）

- 5.1规格：5×330mm

5.2采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造

- 最高限价：1080元/支

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相

关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2020年11月2日下午17:00。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月3日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2020年11月3日15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目一-三选取综合评分法得分最高者为中标方案

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2020年 10月27日