内江市第一人民医院
内分泌科胰岛素泵院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：内分泌科胰岛素泵。
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）、胰岛素泵
数量：7台
技术要求
★1.适配输注管路：≥10种
2.不限于成年人使用
★3.支持7号碱性电池
4.控制芯片：≥4
5.具备阻塞传感器
6.具备液晶显示屏
7.基础率分段：≥48段
8.基础率设置范围：0.05-35u/h
9.基础率步长：最小0.05u/h
10.大剂量胰岛素输注冲程：≤0.05U
11.储药器：≥3ml
12.可用于输注速效胰岛素和短效胰岛素
13.防水等级：≥IPX-7
14.具备快速分离器
15.马达位移精度：误差±2%以内
16.胰岛素输注精度：<±5%
最高限价：39800元/台
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年10月30日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月2日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年11月2日15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
[bookmark: _GoBack]符合以上要求，选取综合评分法得分最高者为中标方案
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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2020年 10月27日
