内江市第一人民医院关于一批医疗

器械采购中平车参数的更正公告
定于2020年11月10日下午14：40在我院新区全科楼五楼会议室举行的一批医疗器械采购，在第二项目中的平车参数要求更改为：

1.规格尺寸：1900×540×715（±10）mm

2.采用优质不锈钢制成

3.具有四只带刹车静音脚轮

特此公告！

 

                                         内江市第一人民医院

                                           2020年11月10日

