内江市第一人民医院
一批医疗器械采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：一批医疗器械采购。
3.采购标段：本次院内竞选共二个项目。
二、采购项目内容和要求
（一）、左心耳封堵器、左心耳封堵器输送器/导引系统
数量：2套
根据病人病情需求，需准备项目一标段内1与2各两套，最终根据病人术中实际使用情况进行结算
技术要求
1. 左心耳封堵系统1个+引导系统1个
1.1适用于不同大小的左心耳
1.2需为阳光采购平台挂网产品
2. 左心耳封堵器系统（封堵器1个+输送器1个）
2.1适用于不同大小的左心耳
2.2需为阳光采购平台挂网产品
最高限价：6.2万元/套
（二）、核医学科免疫质控品3盒、肿瘤质控品3盒、心肌质控品6盒
技术要求
1.质控品为第三方质控物
2.心肌类质控物
2.1人源血清基质
2.2液体质控或者干粉质控，具有3个以上水平浓度
2.3具有定值质控
2.4主要分析物 2-8℃开瓶稳定期≥7天
3.免疫类质控物
3.1人源血清基质
3.2液体质控或者干粉质控，具有3个以上水平浓度
3.3具有定值质控
3.4主要分析物2-8℃开瓶稳定期≥7天
4.肿瘤质控物
4.1人源血清基质
4.2液体质控或者干粉质控，具有3个以上水平浓度
4.3具有定值质控
4.4主要分析物2-8℃开瓶稳定期≥7天
5.需为阳光采购平台挂网产品
最高限价：5.4万元
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书、厂家产品授权等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需
提供相关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年11月17日下午17:00。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年11月18日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年11月18日下午15:30 （如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，项目一、二选取综合评分法为中标方式。
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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