内江市第一人民医院
新冠核酸快速检测试剂、病毒采样管（样本释放剂）项目院内竞选公告

一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：新冠核酸快速检测试剂、病毒采样管（样本释放剂）项目
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目
二、采购项目内容和要求
新冠核酸快速检测试剂（须为阳光采购平台挂网产品）、病毒采样管（样本释放剂）
最高限价：新冠核酸快速检测试剂：15元/人份、病毒采样管（样本释放剂）：25元/人份
技术要求
新冠核酸快速检测试剂
1.包装规格为单管单人份
2.可配套选购磁珠提取试剂预封装或大包装
3.试剂组分包括PCR反应试剂，阳性、阴性质控品
4.内源性内标
5.UDG和dUTP防污染系统
6.靶标区域为新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab、N基因及内源性内标基因
7.检测标本为咽拭子、痰液等
8.适合AGS 8830、ABI 7500、AGS4800仪器使用
9.核酸加样体积：5 µl
10.分析灵敏度：500 copies/ml
11.精密度：批内/批间精密度，日内/日间精密度，不同操作者之间的精密度变异系数均不大于5%
12.样本中存在新型冠状病毒的治疗药物，如苯福林（100μg/mL）、羟甲唑啉（100μg/mL）、氯化钠(0.9%)、倍
氯美松（100μg/mL）、地塞米松（100μg/mL）、氟尼缩松（100μg/mL）、曲安奈德（100μg/mL）、布地奈德（100μg/mL）、莫
米松（100μg/mL）、氟替卡松（100μg/mL）、盐酸组胺（100μg/mL）、干扰素（300U/mL）、扎那米韦（100μg/mL）、利巴韦林
（100μg/mL）、奥司他韦（100μg/mL）、帕拉米韦（100μg/mL）、洛匹那韦（100μg/mL）、莫匹罗星（100μg/mL）、左氟沙星
（100μg/mL）、阿奇霉素（100μg/mL）、妥布霉素（100μg/mL）、利托那韦（100μg/mL）、美罗培南（100μg/mL）、阿比多尔
（100μg/mL）、头孢曲松（100μg/mL）等对试剂盒的检测结果无干扰。痰液、咽拭子样本中可能存在的内源性物质如全血和粘液对试剂盒的检测结果无干扰
13.与新型冠状病毒种属相近或引起症状相似的其他病原体（如甲型流感病毒（H1N1 、H1N1(2009)、H3N2、H5N1、H7N9），乙型流感病毒（B/Yamagata、B/Victoria），副流感病毒（I 型、II 型、III 型），呼吸道合胞病毒（A 型、B 型），鼻病毒A，鼻病毒B，鼻病毒C，腺病毒（1 型、2 型、3 型、4 型、5 型、7 型、55 型），肠道病毒（A 型、B 型、C 型、D 型），人偏肺病毒，EB病毒，麻疹病毒，人巨细胞病毒，轮状病毒，诺如病毒，腮腺炎病毒，水痘—带状疱疹病毒，肺炎支原体，肺炎衣原体，军团菌，百日咳杆菌，流感嗜血杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎链球菌，化脓性链球菌，肺炎克雷伯杆菌，结核分枝杆菌，烟曲霉，白色念珠菌，光滑念珠菌，新生隐球菌，冠状病毒（NL63，OC43，HKU1，229E），SARS 冠状病毒和MERS 冠状病）以及人基因组DNA 等无交叉反应
14.有效期：不少于6个月
病毒采样管（样本释放剂）
1.为新冠核酸快速检测试剂配套的病毒采样管
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
报名采用网络报名，符合条件且愿意参加竞选的单位需提供相
关资质文件电子版发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2020年12月11日上午9:30。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2020年12月11日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2020年12月11日上午9：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
监督电话：0832-2155638
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