内江市第一人民医院
一次性无菌手术包院内竞选公告（第二次）
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
[bookmark: _GoBack]2.采购项目名称：一次性无菌手术包项目（第二次）（请每个参选产品现场提供至少3个样品）
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目
二、采购项目内容和要求（请每个参选产品现场提供至少3个样品）
（2） 一次性无菌手术包（提供该产品检验报告、产品技术要求）
数量：2300个
最高限价：70元/个
技术要求
1． 手术包标签带条码标签可随病历追溯
2． 手术包包装袋需透气且阻菌，确保无EO残留
3． 手术单材质为PE+SPP复合工艺，拼接平整，密封无通道，具备吸液、阻水、阻菌、落絮少等性能
4． 手术单吸水倍数＞300%
5． 产品性能要求符合YY/T0506.2标准
6． 手术单微生物洁净度≤100cfu/g
7． 手术单阻湿态微生物穿透性≥2.8b
8． 手术单落絮数≤4.0log10
9． 手术单抗渗水性≥100 厘米H2O
10． 至少具有配置清单内内容：

	配件名称
	 物料描述（允许+2%范围内）
	数量

	外包布 
	150*190厘米
	1

	带胶型手术垫单
	50*75厘米
	6

	简易型手术垫单
	120*180厘米
	3

	手术洞巾
	230*332厘米
	1


三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章
3、提供服务承诺函
四、报名要求
报名可采用网络报名。请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称、所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com
报名截止日期：2021年2月18日下午15：30  
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年2月18日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年 2月18日下午15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年2月12日
