内江市第一人民医院

皮肤科光子冷凝胶、医用护理包、皮肤滚针、医用冷敷贴、注射用透明质酸钠颈部用（1.5mL）采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：皮肤科光子冷凝胶、医用护理包、皮肤滚针、医用冷敷贴采购项目

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求

皮肤滚针

最高限价：最高预算120元/个

技术要求

用途: 通过微针刺激皮肤，提高细胞活性、加快新陈代谢，以及提高皮肤自愈能力

适用范围:供临床用于体表穴位的局部刺激，实施滚针疗法

1.结构组成: 主要由手柄、支架、滚轮片、不锈钢针组成，其中不锈钢针采用GB/T4240-2009中规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢丝制成，手柄、支架及滚轮片由ABS制成。

2.外观应无异物、污渍、无菌

3.产品性能: 滚针上的硬度≥460HV0.2，滚针针体表面粗糙度≤0.5μm

4.具有医疗器械注册证/备案凭证

5.提供检验报告

6.经环氧乙烷灭菌，一次性使用

7.国产产品

光子冷凝胶

最高限价：最高预算640元/支

技术要求

用途:用于可主动诱导机体实现内源性再生修复，促进细胞增殖与组织再生，调节机体至健康状态。再生医学材料，安全有效。

适用范围:适用于改善屏障功能低下、皮肤干燥、粗糙、细纹、暗沉等问题

1.外观应无异物、污渍

2.具有医疗器械注册证/备案凭证

3.提供检验报告

4.国产产品

医用冷敷贴

最高限价：最高预算225元/盒

技术要求

用途：主要用于缓解症状较轻微的痤疮、粉刺、痘痕，以及水光针、激光、光子治疗后皮肤修复、缓解晒伤、电脑手机辐射等引起的肌肤损伤和提高皮肤保湿能力，减缓衰老。

适用范围: 适用于闭合性软组织的冷敷理疗

1.主要由敷贴基材（无纺布背衬层、聚乙烯薄膜）、纯化水、卡波姆、甘油、透明质酸钠等组成

2.外观应无异物、污渍

3.具有医疗器械注册证/备案凭证

4.具有检验报告

5.国产产品

医用护理包

最高限价：最高预算198元/个

技术要求

用途:用于对患者体表和自然腔道局部给药，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用

适用范围:适用于浅表性创面及周围皮肤的护理

1.结构组成:

1.1体表给药器：通常由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供，不含药物

1.2棉签：通常包括吸水性材料，为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂、非无菌提供、一次性使用

1.3医用检查手套：通常采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供、一次性使用

1.4液体敷料：通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用

2.外观应无异物、污渍

3.提供医疗器械注册证/备案凭证

4.提供检验报告

5.国产产品

注射用透明质酸钠颈部用（1.5mL）

最高限价：最高预算1120元/支

技术要求

适用范围:适用于皮内真皮层注射填充，已纠正颈部中重度皱纹。

1.结构组成:透明质酸钠（5.00mg/mL）；L-肌胎（2.00mg/mL）；甘氨酸（0.10mg-mL）；丙氨酸（0.10mg-mL）；脯氨酸（0.20mg-mL）；维生素B2（0.005mg-mL），配置用水为注射用水。

3.外观应无异物、污渍、无菌

4.提供医疗器械注册证/备案凭证

5.提供检验报告

6.国产产品

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年3月2日下午15：30 。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月2日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年3月2日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年2月24日