内江市第一人民医院
皮肤科光子冷凝胶、医用护理包、皮肤滚针、医用冷敷贴、注射用透明质酸钠颈部用（1.5mL）采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：皮肤科光子冷凝胶、医用护理包、皮肤滚针、医用冷敷贴采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目
二、采购项目内容和要求
皮肤滚针
最高限价：最高预算120元/个
技术要求
用途: 通过微针刺激皮肤，提高细胞活性、加快新陈代谢，以及提高皮肤自愈能力
适用范围:供临床用于体表穴位的局部刺激，实施滚针疗法
1.结构组成: 主要由手柄、支架、滚轮片、不锈钢针组成，其中不锈钢针采用GB/T4240-2009中规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢丝制成，手柄、支架及滚轮片由ABS制成。
2.外观应无异物、污渍、无菌
3.产品性能: 滚针上的硬度≥460HV0.2，滚针针体表面粗糙度≤0.5μm
4.具有医疗器械注册证/备案凭证
5.提供检验报告
6.经环氧乙烷灭菌，一次性使用
7.国产产品
光子冷凝胶
最高限价：最高预算640元/支
技术要求
用途:用于可主动诱导机体实现内源性再生修复，促进细胞增殖与组织再生，调节机体至健康状态。再生医学材料，安全有效。
适用范围:适用于改善屏障功能低下、皮肤干燥、粗糙、细纹、暗沉等问题
1.外观应无异物、污渍
2.具有医疗器械注册证/备案凭证
3.提供检验报告
4.国产产品
医用冷敷贴
最高限价：最高预算225元/盒
技术要求
用途：主要用于缓解症状较轻微的痤疮、粉刺、痘痕，以及水光针、激光、光子治疗后皮肤修复、缓解晒伤、电脑手机辐射等引起的肌肤损伤和提高皮肤保湿能力，减缓衰老。
适用范围: 适用于闭合性软组织的冷敷理疗
1.主要由敷贴基材（无纺布背衬层、聚乙烯薄膜）、纯化水、卡波姆、甘油、透明质酸钠等组成
2.外观应无异物、污渍
3.具有医疗器械注册证/备案凭证
4.具有检验报告
5.国产产品
医用护理包
最高限价：最高预算198元/个
技术要求
用途:用于对患者体表和自然腔道局部给药，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用
适用范围:适用于浅表性创面及周围皮肤的护理
1.结构组成: 
1.1体表给药器：通常由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供，不含药物
1.2棉签：通常包括吸水性材料，为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂、非无菌提供、一次性使用
1.3医用检查手套：通常采用聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供、一次性使用
1.4液体敷料：通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用
2.外观应无异物、污渍
3.提供医疗器械注册证/备案凭证
4.提供检验报告
5.国产产品
注射用透明质酸钠颈部用（1.5mL）
最高限价：最高预算1120元/支
技术要求
适用范围:适用于皮内真皮层注射填充，已纠正颈部中重度皱纹。
1.结构组成:透明质酸钠（5.00mg/mL）；L-肌胎（2.00mg/mL）；甘氨酸（0.10mg-mL）；丙氨酸（0.10mg-mL）；脯氨酸（0.20mg-mL）；维生素B2（0.005mg-mL），配置用水为注射用水。
3.外观应无异物、污渍、无菌
4.提供医疗器械注册证/备案凭证
5.提供检验报告
6.国产产品
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
[bookmark: _GoBack]可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年3月2日下午15：30 。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月2日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年3月2日下午15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院                                             
2021年2月24日
