内江市第一人民医院

医用外科口罩采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：医用外科口罩采购项目

（请现场提供至少3个样品）

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求

医用外科口罩

最高限价：0.5元/个

数量：59万个

技术要求

用途:用于戴在手术室医务人员口鼻部位,以防止皮屑、呼吸道微生物传播到开放的手术创面,并阻止手术病人的体液向医务人员传播,起到双向生物防护的作用。适用于医务人员基本防护,有创操作中组织血液、体液和飞溅物的防护,经飞沫传播的呼吸道传染病的防护等。

1.产品符合YY 0469-2011标准

2.样品佩戴是否良好，是否能满足临床需求

3.具有医疗器械注册证

4.提供系带、挂耳两种规格

5.提供该产品对应的检验报告、产品技术要求

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年3月29日下午15:30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年3月29日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年3月29日下午15:30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年3月23日