内江市第一人民医院

体表加温毯采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：体表加温毯采购项目

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求

体表加温毯

数量：600张

最高限价：220元/张

技术要求

- SMS溶喷非织造材料，可与患者皮肤直接接触

- 采用高周波复合热熔压合技术，以保证加温毯的透气性

- 无毛絮等缺陷，垫毯具体有排液孔及两侧压虚线设计，截石位毯具体包裹腿部设计

- 加温毯魔术贴接口对应升温机的直头软管接口

- 加温毯的透气率匹配升温机28CFM的风速

- 加温毯的出气孔设计匹配升温机器报警机制以及回风量检测机制

- 所有毯型均为辐照灭菌

- 产品有效期不低于24个月

- 具有全身毯、肩部毯、上半身、下半身、身下毯、成人U型毯、儿童U型毯、婴儿毯、儿童全身毯、截石位毯等多种毯型

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年4月2日下午15:30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年4月2日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年4月2日下午15:30  （如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中标方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年3月26日