内江市第一人民医院
体表加温毯采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：体表加温毯采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目
二、采购项目内容和要求
体表加温毯
数量：600张
最高限价：220元/张
技术要求
1． SMS溶喷非织造材料，可与患者皮肤直接接触
2． 采用高周波复合热熔压合技术，以保证加温毯的透气性
3． 无毛絮等缺陷，垫毯具体有排液孔及两侧压虚线设计，截石位毯具体包裹腿部设计
4． 加温毯魔术贴接口对应升温机的直头软管接口
5． 加温毯的透气率匹配升温机28CFM的风速
6． 加温毯的出气孔设计匹配升温机器报警机制以及回风量检测机制
7． 所有毯型均为辐照灭菌
8． 产品有效期不低于24个月
9． 具有全身毯、肩部毯、上半身、下半身、身下毯、成人U型毯、儿童U型毯、婴儿毯、儿童全身毯、截石位毯等多种毯型
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年4月2日下午15:30。
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年4月2日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年4月2日下午15:30  （如遇变更另行通知）
七、竞选地点
[bookmark: _GoBack]内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中标方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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