内江市第一人民医院
宫腔镜采购院内竞选公告
一、采购概况
1.采购单位：内江市第一人民医院
2.采购项目名称：宫腔镜采购项目
3.采购标段：本次院内竞选共一个项目
二、采购项目内容和要求
宫腔镜
数量：1套
最高限价：18万元/套
技术要求
1、直径≤4mm，视向角≥12°，长度≥30cm,可高温高压消毒，配备导光束连适配器。
2、≤26Fr.镜鞘，持续灌流。
3、镜鞘≥360度旋转。
4、内外鞘为偏心圆设计，可保证良好的灌流效果和安全的手术操作。
5、所有连接口均为金属旋接式接口，不易损坏
6、内外管鞘之间直接金属闭合防水，无需另加防水垫圈
7、工作手件：单极，通过弹簧制动拇指支撑处可活动，被动式，非工作状态时电极在镜鞘内。
8、内鞘先端绝缘部分为黑色高分子材料，可耐高温，防止反光，不易碎。
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。
3、提供服务承诺函。
四、报名要求
[bookmark: _GoBack]可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。
报名截止日期：2021年4月6日下午15：30   
五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年 4月6日到竞选地点递交竞选文件。
六、竞选时间
2021年4月6日下午15：30（如遇变更另行通知）
七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室
八、中选方式
符合以上要求，选取综合评分法为中选方式
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号
邮    编：641001
联 系 人：曾先生
联系电话：13659077599
    监督电话：0832-2155638
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