内江市第一人民医院

宫腔镜采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：宫腔镜采购项目

3.采购标段：本次院内竞选共一个项目

二、采购项目内容和要求

宫腔镜

数量：1套

最高限价：18万元/套

技术要求

- 1、直径≤4mm，视向角≥12°，长度≥30cm,可高温高压消毒，配备导光束连适配器。
2、≤26Fr.镜鞘，持续灌流。
3、镜鞘≥360度旋转。
4、内外鞘为偏心圆设计，可保证良好的灌流效果和安全的手术操作。
5、所有连接口均为金属旋接式接口，不易损坏
6、内外管鞘之间直接金属闭合防水，无需另加防水垫圈
7、工作手件：单极，通过弹簧制动拇指支撑处可活动，被动式，非工作状态时电极在镜鞘内。
8、内鞘先端绝缘部分为黑色高分子材料，可耐高温，防止反光，不易碎。

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年4月6日下午15：30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年 4月6日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年4月6日下午15：30（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年3月30日