内江市第一人民医院

胸骨锯系统、异种脱细胞真皮基质敷料

采购院内竞选公告

一、采购概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：胸骨锯系统、异种脱细胞真皮基质敷料采购项目

3.采购标段：本次院内竞选共二个项目

二、采购项目内容和要求

（一）胸骨锯系统

数量：1套

最高限价：20万元/套

技术要求

- 电池动力，手机（含电池）重量≤1.5kg

- 胸骨锯手机无需拆卸即可高温高压消毒

- 胸骨锯手机具有两级可变速度，分别≥11000次/分和14000 次/分，适应不同术者的使用习惯，并可兼顾成人和儿童病人的使用

- 能适配加厚型胸骨锯保护弓，增加耐用性

- 具备大型液晶显示屏，可显示电池充电程度和次数

- 充电器和电池之间识别，自动判断及调整电池状态确保电池良好工作

- 可记录并显示过高温误消毒次数及总时间长

- 具备无记忆效应的锂电池电池复活功能、低电量指示灯提醒

- 电池可循环充电使用，可高温高压及等离子消毒，可选配免消毒电池

- 胸骨锯保护弓为加厚型，配有成人和儿童两种长度供选择

- 开胸锯片为锋利型

- 锯片种类型号可根据临床需求提供成人、儿童以及超锋利型锯片

（二）异种脱细胞真皮基质敷料

数量：30张

最高限价：3280元/张

技术要求

1.用于浅II度烧烫伤创面、供皮区创面、深度烧伤切削痂创面、肉芽创面等创面的覆盖治疗

2.形状：片状

3.厚度：1.0±0.30mm

4.长度：20cm

5.宽度：10cm

6.颜色为乳白色至淡黄色，较柔软、有弹性，边缘较整齐

7.采用猪皮为原料，为猪真皮细胞外基质

8.主要成分为胶原蛋白

9.产品经辐照灭菌，为一次性无菌产品

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、资质证书等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送到njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年4月21日下午15:30。

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于2021年4月21日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年4月21日下午15:30  （如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：曾先生

联系电话：13659077599

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年 4月14日