	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明
	备注

	1
	报15价 %
	15分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重。
	评分按照本竞选文件投标人须知前附表规定执行。
	价格类

	2
	服 务 要 求 15%
	15分
	完全符合项目服务要求没有负偏离得 15 分，带“▲”项，负偏离每项扣 3 分，其他一般参数一项负偏离扣 1.5 分，扣完为止。
	评审投标文件“技术
（服务）要求、总体商务要求及政府采购履约主要条款响应偏离表”及服务方案，投标文件“技术（服务）要求、总体商务要求及政府采购履约主要条款响应偏离表”与服务方案不一致按负偏离评定。
	技术类

	3
	维 保 方 案 33%
	33分
	1.根据供应商服务方案前瞻性（包含对项目服务内容、定期保养的安排，重大故障维修的处理、服务质量保证措施）进行评审（15分）： 

①供应商对项目的服务内容、背景理解透彻并具有清晰的认识能够提供针对本项目服务方案前瞻性说明报告； 

②对设备提供的定期保养出具计划及方案 （包括时间节点、保养细节等等）；

③重大故障维修的处理（如包含因加速管、磁控管故障）内容； 有一项满足得5分；未提供或不符合本项目服务要求不得分。最多得 15 分。

2.根据供应商服务方案中的质量保障措施进行评审（12分）：

①供应商服务方案中服务保证措施完整需 详细且满足竞选文件需求； 

②具有可操作的规程及步骤（提供维保流程 方案、相关承诺、人员清单等）；

③服务方案中对于处理突发事件的应急响 应时间短，对于突发应急预案考量范围广， 有相对应的处理应急措施。 

④健全的质量管理体系制度。（提供质量管理制度）有一项满足的 3分；未提供或不符合本项目 服务要求不得分。最多得12分。 

3.根据投标人提供的应急方案进行评定（6分），应急方案包含但不限于应急人员配置，处理流程，处理方案：
未提供或不符合本项目服务要求不得分。最多得 6分。
	根据投标人提供的项 目维保方案进行评审。
	技术类

	4
	服务能力 35%
	35分
	1、投标人拟投入本项目的工程师具备瓦里安的原厂培训证书且驻地均在四川，提供1名得 5分，满分 15 分。
	提供拟投入工程师原厂培训证书复印件及社保文件
	其他类

	
	
	
	2、投标人提供国内瓦里安直线加速器在保合同复印件，提供一份得 3 分，满 分 15 分。
	需提供合同或中标通 知书或盖章复印件。
	

	
	
	
	投标人需在四川本地设立专门用于瓦里安直线加速器的设备库房，若提供得5分。

不提供或提供证明文件不足以证明则不得分；
	需提供库房租房或购房合同，且需证明该库房与投标人主题关联性
	

	5
	响应文件规 范性 2%
	2分
	投标文件制作规范（按竞选文件进行装订、 排序等要求），没有细微偏差情形的得 2 分； 有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣 完为止
	根据投标人投标文件 编制情况进行评分。
	其他类


