内江市第一人民医院
维修城南肾内科血透室纯水机
院内竞选采购公告

一、竞选概况
1.采购单位：内江市第一人民医院。
2.采购项目名称：维修城南肾内科血透室纯水机

    

3.中选方式：综合评分法
4.最高限价：6.25万元
二、采购项目内容和要求

我院拟对血透室纯水机维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。
1、项目相关信息：
 为保证透析质量、确保透析安全，相应透析用水要求，需维修更换的材料如下：

	序号
	产品名称
	型号
	数量

	1
	反渗透膜元件
	8040
	3支

	2
	石英砂
	8-12目
	100KG

	3
	石英砂
	10-20目
	150KG

	4
	活性炭
	碘值1100
	100KG

	5
	阳树脂
	C100E
	275KG

	6
	控制程序升级更新
	原厂配套
	1套


2、供应商服务能力及条件


①更换后水质完全符合YY 0572-2015血液透析和相关治疗用水标准，需提供相关检测报告。

②供应商更换的材料需提供相关检测报告或证明文件。
③用户在使用过程中出现故障做出快速反应最迟不超过1小时，并且在1小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在接到故障通知后2小时内委派专业技术人员到现场维修，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。
④为保证售后服务及时性，供应商在投标单位所在地省内要有售后服务机构网点，驻点工程师人数不低于2人（提供水处理专业职称证书复印件加盖公章）
⑤供应商承诺更换耗材后，工程师每月至少1次到科室对水机进行巡检维护。
三、竞选要求
1、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照(需具有医疗维修资质)等，并加盖竞选公司鲜章。单独提供报价单，并加盖公司鲜章。
2、提供服务承诺函。

四、响应文件提交方式
   响应文件提供方式：通过电子邮件发送加盖鲜章的PDF格式电子扫描件（所有资料均加盖鲜章）至njyyjss@163.com。
二次报价方式：提供加盖鲜章并签字的二次报价单，以PDF格式电子扫描件发送至njyyjss@163.com
五、响应截止时间
2021年8月18日17：30（北京时间）将电子档文件发送至njyyjss@163.com
六、竞选时间
2021年8月19日

七、竞选地点
采用院内电子评审方式

八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式
结果通知方式：以njyyjss@163.com发送中选结果至报名参选供应商
九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638































	
	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	



