内江市第一人民医院
维修城南医用高压成人氧舱

院内竞选采购公告
一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院

2.采购项目名称：维修城南医用高压成人氧舱

3.中选方式：综合评分法

4.采购预算：最高限价7万元
二、采购项目内容和要求

我院拟对城南医用高压成人氧舱维修服务进行采购，现面向社会公示，诚邀潜在的供应商参加。

项目相关信息

    我院城南高压成人氧舱（品牌为烟台东科朗格）于2012年3月正式投入使用，现需要维修：
①压缩机维护保养  

②舱内电气线路改造  

③氧舱空气质量检测  

④空调电机维修  

⑤观察窗玻璃更换  

⑥对讲系统及数码显示系统维修  

⑦氧气传感器及气囊更换  
2、供应商服务能力及条件
①供应商应为氧舱原厂或取得原厂授权维修资格企业。

②供应商应符合氧舱安全技术监察规程相关规定并提供医用空气加压氧舱注册证、氧舱（A5）特种设备生产许可证。

③更换材料应选用原厂配件，并且保证5年内可持续供应。

④更换材料后应该保证空气质量符合国家要求，并提供空气质量检测报告或证明文件。
⑤用户在使用过程中出现故障做出快速反应最迟不超过48小时，并且在1小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在接到故障通知后48小时内委派专业技术人员到现场维修，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。
⑥供应商承诺更换耗材后，工程师三个月至少1次到科室对设备进行巡检维护。
三、竞选要求
1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照（医用空气加压氧舱注册证、氧舱（A5）特种设备生产许可证）等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求
可采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年9月8日下午17:30

五、响应截止时间
符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年9月9日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间
2021年9月9日下午16:00（如遇变更另行通知）

七、竞选地点
内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式
符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

