# 内江市第一人民医院

# 手术室输尿管软镜维修院内竞选公告

一、竞选概况

1.采购单位：内江市第一人民医院。

2.采购项目名称：手术室输尿管软镜维修

3.中标方式：综合评分法

二、采购项目内容和要求

1、项目相关信息

手术室URF-V电子输尿管软镜（机身号：2551415）1条。

维修内容：机身号：2551415该软镜于2015年11月投入使用，故障原因：插入管漏水，卡锁不良，导光软管划痕，UP电缆划痕，光束暗断。

最高限价：11万元

- 供应商服务能力及条件

- 2.1 中标人需保证30日内完成电子输尿管软镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

2.2 中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

2.3 修复后的软镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）

2.4 周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。

2.5 服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。

三、竞选要求

1、供应商应报送3份竞选资料（须加盖公章）、3份项目报价表（须加盖公章）、3份技术要求应答表（需加盖公章）。除项目报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的竞选资料，否则视为无效竞选。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的竞选资料（样品除外）。

2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照(需具有医疗维修资质)等，并加盖竞选企业鲜章。

3、提供服务承诺函。

四、报名要求

采用网络报名，请符合条件且愿意参加竞选的单位将单位名称。所投项目名称、联系人、联系电话等信息发送njyyjss@163.com。

报名截止日期：2021年9月22日下午17:30

五、响应截止时间

符合条件且愿意参加的竞选单位于 2021年9月23日到竞选地点递交竞选文件。

六、竞选时间

2021年9月23日下午16:10（如遇变更另行通知）

七、竞选地点

内江市第一人民医院新区医院全科医师楼5楼会议室

八、中选方式

符合以上要求，项目选取综合评分法为中选方式

九、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮    编：641001

联 系 人：刘先生

联系电话：15244855531

监督电话：0832-2155638

内江市第一人民医院

2021年 9月16日