供应商需满足技术服务要求（综合评分）：
（1）供应商需具备资质的工程师不少于3人

（2）在零件齐备的情况下，供应商需15天之内完成维修工作

（3）供应商具备此次项目相关的配套维修检测工具

（4）供应商需保证所提供的维修配件为全新件，对所修复的显示器质保半年以上。

（5）供应商对维修设备的使用并为医院相关人员提供培训

