供应商需满足技术服务要求（综合评分）：
1.请符合条件的投标人自行负责踏勘现场，投标人根据采购人提供的资料及现场踏勘情况制作出本项目的平面图、施工方案；

2.投标人的安装人员必须遵守医院管理规定。在安装时，不得影响医院的正常工作和经营活动，否则一切责任由投标人承担；

3.安装、调试时间要求（20天）内完成，供应商负责安装到医院指定地点并培训人员操作；

4.投标人保证在质保期（1年）内免费提供每天24小时报修服务,响应时间不得大于3小时；

5.本项目预算控制价包含设备采购，及其运输、安装、调试、验收等工作，采购人不再另行支付任何费用；  
