供应商需满足技术服务要求（综合评分）：
1.中标人需保证30日内完成电子胆道镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。
2.中标人需保证72小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。
3.修复后的软镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）
4.周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周24小时X7天的电话支持服务。
5.服务提供商具有OLYMPUS售后服务正规授权在同等条件下优先考虑。
