供应商需满足技术服务要求（综合评分）：

1、服务提供商具有厂家正规授权在同等条件下优先考虑。
2、供应商需具备有效期内科医人强脉冲激光治疗仪维修资质的工程师不少于五人（需提供原厂资质证书复印件）

3、在零件齐备的情况下，供应商需48小时之内完成小维修，30个工作日内完成大维修。

4、供应商对维修设备的使用、日常维护为医院相关人员提供培训。

5、在确认维修后，供应商需提供全新的科医人原厂备件。
