内江市第一人民医院
城南病区营养食堂天燃气管道改造（第二次）
竞选公告
一、概况及目的
  1、为确保我院城南院区食堂燃气的安全正常使用，根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气管理条例》等相关法律法规的要求，需对我院城南院区食堂燃气管道进行设计改造施工，以保障我院后勤工作的安全正常开展。
2、此次设计改造限价为人民币：17411元。包含此次项目所需的材料、人工、运输、安装、调试等一切全部费用。
★二、服务标准及保证
   供应商提供的配件及耗材必须是符合国家相关法律法规生产的合格产品。 
★三、资质要求  
   1、供应商必须具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；并且具有合法、有效的营业执照及经营范围；
   2、供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
   3、供应商必须具备相关法律、行政法规规定的其他条件； 
   4、供应商应具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产状态。
   5、供应商参选人不是单位法定代表的，需提供竞选单位法人身份证复印件及竞选委托书和参选个人身份证复印件；	
   6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
   7、本项目不接受联合体竞选；
   8、本项目规定的其他要求。
   注：以上资料必须齐全，复印件须加盖竞选单位鲜章。
四、投递竞选书及参竞要求
  ★1、根据国家疫情防控要求，处于中高风险地区的供应商不能参加此次竞选；
  ★2、供应商必须对设备进行现场踏堪（取得现场踏堪凭证明）
  ★3、根据医院疫情防控管理要求，到场踏堪人员必须提供48小时内核酸检测证明后才能进入现场。
  ★4、符合条件且愿意参加竞选的供应商于开选时到开选地点，必须凭现场踏堪证明，必须提供48小时内核酸检测证明、疫情防控行程绿码后方能入场，并现场递交竞选文件，竞选全程必须佩戴口罩。
5、竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、含税等；
6、供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部份。
7、通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。
响应文件一式三份（其中正本1份、副本2份）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。
五、竞选时间
[bookmark: _GoBack]2022年3月22日下午15时。
六、开选地点
内江市第一人民医院新区医院全科楼五楼会议室。
七、评选标准
最低价中选
八、联系方式
联系人：总务科  王瑀
联系电话：13183699994
监督电话：0832-2155638
附：现场踏堪证明

















附件：
现场踏堪证明

	公司/单位
	踏堪项目/设备
	踏堪时间
	对接人员(签字)

	
	
	
	



内江市第一人民医院总务科
（科室盖章有效）




现场踏堪证明

	公司/单位
	踏堪项目/设备
	踏堪时间
	对接人员(签字)

	
	
	
	



内江市第一人民医院总务科
（科室盖章有效）
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