内江市第一人民医院
关于中间导引导管、远端通路导管采购项目的
更正公告
现将我院2022年8月4日发布的“内江市第一人民医院
中间导引导管、远端通路导管采购项目采购公告”所公示的相关参数进行更正，采购文件中第四部分第一点“远端通路导管”参数变更为：
[bookmark: _GoBack]“3.用途：用于在神经血管系统中将介入/诊断器械导入血管内，为后续抽吸导管到位治疗建立良好的通路；
4.需提供以下型号：
（1）直径：8F，长度：80cm/90cm/100cm                
（2）直径：6F，长度：95cm/105cm/115cm/125cm/130cm                    
（3）直径：5.5F/5.1F/4.7F，长度：117cm/127cm/137cm”
特此说明！

内江市第一人民医院
2022年8月8日



