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竞选邀请

本项目通过在内江市第一人民医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况：

（一）采购人：内江市第一人民医院

（二）采购项目名称：内江市第一人民医院信息机房电池及维护采购项目
本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	项目最高总限价
	备注

	1
	蓄电池
	详见服务项目及需求部分
	152
	个
	15.96万
	

	2
	机房配套维护
	详见服务项目及需求部分
	1
	项
	1.1万
	

	3
	安装费、辅料费
	
	1
	项
	0.456万
	


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；


（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；
（六）本项目规定的其他要求。
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2022年9月5日9：00（北京时间）
地点：内江市第一人民医院全科楼5楼会议室。
五、联系人及联系电话

组织部门：信息科

联系人：杨老师 

联系方式：0832-2174828

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归内江市第一人民医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件的语言 
采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体 
本项目不接受联合体参与竞选。 
（三）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4技术应答表及商务要求应答表

1.5实施及服务方案 

1.6其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）。

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（四）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、3份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（五）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2022年9月5日9：00（北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（六）评审 
1.本项目评审方法为：供应商响应文件在满足竞选文件全部资格、技术参数及要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.内江市第一人民医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.技术参数审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的技术参数和要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分规定的技术参数和要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和技术参数审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

需求参数及服务要求

一、需求
1、蓄电池：新院区80个,城南院区72个，送货上门，安装调试，保障核心业务系统不受影响，保证有充分技术能力准备，意外风险造成损失由中标供应商承担。
2、机房配套维护：（1）恢复fc存储仲裁服务器，并被小型机和虚拟化物理机识别。（2）虚拟化物理机识别并连接nas存储，小型机挂载nas存储。（3）两台做ha小型机对外服务不正常时，需要重新配置并启动。（4）虚拟化物理机要恢复为断电前的集群，各项功能正常使用。(5)恢复其他应用服务器为正常状态，保障HIS及相关业务恢复正常。
参数规格

	序号
	名称
	技术参数

	1
	蓄电池
	1、型式：密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；

2、单个电池额定电压：12V；

3、放电时间：12V/100Ah（20小时率）；

4、电池设计寿命≥10年，长宽高≤407*173*210mm；

5、电池工作环境：0～40℃  湿度20%～90%；

6、防爆性能好：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池以2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

8、抗过充电性好：25℃，完全充电状态的电池以0.1CA充电48小时，无漏液、膨胀，开路电压正常，容量维持在95%以上。

9、安全性好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。耐振动性好：

完全电池状态的电池完全固定，4mm振幅，16.7HZ频率振动1小时，无漏液、变形，开路电压正常。

10、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板3次，无漏液、膨胀，开路电压正常。

11、蓄电池电槽外壳应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料，不接受PP材料电槽蓄电池。蓄电池外壳应全部（电槽、中盖、上盖）为阻燃材质并符合GB/T 2408-1996中FV-0(垂直级)要求，能在明火离开后30秒以内熄灭。
12、为确保蓄电池均一性，蓄电池板栅必须采用专利拉网极板生产工艺，提升电池比能量，增强板栅抗腐蚀能力和大电流高功率放电性能。自动化生产，均一性好，安全性高，有效防止蓄电池的热失控现象。

13、蓄电池上应有防伪查询二维码标识，可通过手机微信扫码、网站或400官方电话查询蓄电池的真伪。

14、严禁OEM、ODM代工贴牌生产的蓄电池。
15、辅材：提供相关配套线材等。

	2
	产品资质
	投标商所提供蓄电池产品的制造商须具有25年以上的制造同类产品的经验，须提供制造厂家营业执照复印件证明。

蓄电池必须具有自主电池端子防漏液技术，防止因电池漏液发生短路起火。并且严禁杜绝由于电池品质设计问题而额外对蓄电池加装防漏液托盘或其他耐酸防腐措施，并提供该端子防漏夜技术的国家或国际专利文件。

蓄电池内部应采用可靠性更高的跨桥式连接构造，不接受穿壁焊连接或其他连接构造，需提供厂家出具的电池内部构造图片的盖章证明文件证明。
提供蓄电池制造厂商针对本项目名称的授权书及售后服务承诺函原件,并且供货时需提供原厂供货证明原件，资质文件供应商在签订合同前需全部提供。


服务要求  

1、合同签订后1个工作日内安装调试完毕。  
2、蓄电池质保期三年，如有质量问题三年内免费更换服务。

3、机房维护期三年。维护期内出现问题，供应商在接到通知后30分钟响应，并到达现场进行维护（提供承诺函）。
4、机房维护应在1小时内完成，恢复相关业务（提供承诺函）。  
5、为保障产品质量,提供的产品必须是全新正品行货并符合国家相关要求的产品（提供承诺函）。

竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

	服务项目
	竞 选

单 价
	竞 选

数 量
	竞 选

金 额
	第二轮报价（此竖列请勿提前填写，为竞选当天宣读第一轮报价后现场填写）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	大写合计
	
	
	
	万   仟   佰   拾  圆整  

	小写合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	日期：

	
	
	
	
	签字：


注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：    年   月  
