内江市第一人民医院
热升华打印纸采购公告

1、 项目概况
1. 采购单位：内江市第一人民医院
2. 采购项目名称：热升华打印纸采购公告
3. 采购期限：自合同签订生效之日起一年 
4. 采购项目最高限价：人民币15万元，以实际用量结算。若最终实际用量的金额达到或超过15万元的，则按15万元进行结算。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、维修、税金等全部费用。
5. 中选方式：最低价中选。
6. 采购项目内容及要求：
	名称
	规格
	参数
	限价

	热升华
打印纸
	A4
	重量：229.30g/m2
厚度: 188±15μm
白度：92%
光沢度：35%以上
耐破强度：1.25*103Kpa
表面电气抵抗值：1.0x10-15Ω以下
不透明度：95%
	15元/张


注：请按照此表格格式进行报价。
（1）质量要求
所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
（2）售后服务要求
质保期为验收合格后3个月，质保期自采购人验收合格之日起开始计算。
（3）其他要求
彩片质量鲜活亮丽，全幅面打印、自动镀膜，彩片防水、防手印，长久保存（30年以上）。
纸面平整洁净，无褶子、皱纹、破损、硬质块、透光点、鱼鳞斑、色差、各种斑点和明显的毛布痕等。
用途：专用于PET/CT融合图像输出。

二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本招标项目不接受联合体投标；
7. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、响应文件要求
1.供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2.竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3.供应商须提供服务承诺函。
4.竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
5.供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部分。
6.所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、响应文件提交和采购时间、地点
1.响应文件提交时间：2022年12月27日11：00（北京时间）
2.采购时间：2022年12月27日11：00（北京时间）
3.采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼5楼会议室。
4.供应商到场需符合内江市防疫政策并全程佩戴口罩。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。
5.通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则将视为无效响应。
五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内，8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
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