内江市第一人民医院水处理再生剂
采购项目采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购期限：自合同签订生效之日起一年
3． 采购项目名称：水处理再生剂采购项目采购公告
4． 采购项目最高限价：人民币27万元。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、维修、税金等全部费用。
5． 中选方式：最低价中选。
6． 采购项目内容及要求：
	名   称
	规格及型号
	单 位
	最高限价（元）
	供应商报价（元）

	水处理再生剂
	10Kg/袋
	袋
	45
	


注：请按照此表格格式进行报价。
(1) 质量要求
所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
(2) 其他要求
白度  ≥ 84 度
氯化钠g/100g（%）        ≥99.5
    水分g/100g（%）          ≤ 0.07
 	 钙镁离子g/100g（%）      ≤ 0.01
	 水不溶物g/100g（%）      ≤ 0.00
    总砷 （以As计）mg/kg    ≤ 0.033
    铅（ 以Pb计）mg/kg      ≤ 0.14
    镉（以Cb计）mg/kg       ≤ 0.003
    总汞（以Hg计) mg/kg     ≤ 0.036
    钡（以Ba计) mg/kg       ＜15
颗粒状、白色、味咸、无异臭、无肉眼可见的外来杂质。
二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本招标项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
三、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 供应商须提供近一年的检测报告。
5． 竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
6． 供应商需提供此次项目的分项报价明细，说明报价组成部分
7． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年3月1日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年3月2日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年3月2日10:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼5楼会议室。
五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
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