内江市第一人民医院
一年期一次性塑料奶瓶采购项目采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：一年期一次性塑料奶瓶采购项目采购项目最高限价：人民币8.40万元。此限价包括此次服务所需的材料、人工、运输、维修、安装、调试、税金等全部费用。
3． 中选方式：最低价中选。
4． 采购项目内容及要求：
	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	供应商报价（元）

	1
	一次性塑料奶瓶
	100ML
	个
	6万
	1.40
	

	合计
	        
元（大写金额：                          ）
备注：供应商的报价价格包含此次服务所需的材料、人工、运输、税金等全部费用。 


注：请按照此表格格式进行报价。
(1) 质量要求
所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。
原材料符合GB 4806.6《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》的要求，产品符合GB 4806.7中“感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属的”的要求。
若因供应商提供的产品不合格导致采购人或第三人人身损害或财产损失的，由供应商承担全部责任。
(2) 材质要求：
奶瓶：食品级聚丙烯PP； 奶嘴：液态硅胶。
(3) 外观要求：
瓶身塑化良好，无气泡、无污点及雾状发白，成型爆满，瓶体直正不歪斜并无收缩、变形及划痕。瓶底无薄厚不均现象，瓶稳定战立。瓶口光滑、断面平整，螺纹圆滑无破损。整瓶色泽均匀，表面平整洁净，无划痕、破裂及穿孔，无污点、色斑、尘土、杂质等医务，不得有异味和异嗅。
(4) [bookmark: _GoBack]理化指标：
1　 总迁移量（50%乙醇，70℃，2h）≤60mg/kg
2　 高锰酸钾消耗量（水、60℃，2h）≤10mg/kg
3　 重金属（以Pb计）【4%乙酸（体积分数），60℃，2h】≤1mg/kg

二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本招标项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。

三、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
5． 供应商需提供相关的质检报告（近一年）的。
6． 供应商需提供样品并同竞选文件一起上交。
7． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

四、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年4月11日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年4月12日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年4月12日10:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼4楼沟通办会议室。

五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2023年4月6日    
