内江市第一人民医院
两区高压配电系统年检服务采购公告

一、项目名称
内江市第一人民医院两区高压配电系统年检服务
二、采购人名称
内江市第一人民医院
三、采购内容
依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》的有关规定，为新老院区内的10kv高压配电室电气设备及配套设备进行年度安全检查、预防性实验工作。共计11台变压器、28面高压配电柜、电力电缆、接地网系统等的调试和试验。
1、上述范围内设备的巡视维护，每月一次；
2、上述范围内电气设备预防性试验一次；
3、应急抢修时间：半小时内响应，一小时内到达现场。
四、最高限价
8.5万元/年
五、中选方式
在符合资质审查的前提下，低价中选
六、投标人要求
（一）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立
法人资格的合法企业，具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（四）竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
（五）具有电力工程施工总承包二级及以上资质或具有输（送）变电工程专业承包二级及以上资质，并同时具有承装（修、试）电力设施许可证（承装、修、试二级及以上）；
（六）投标人具有有效的安全生产许可证，持有安全证（C证）,电工人员必须有电工进网作业证，履行本次项目至少有一名高压电工； 
（七）需踏勘现场，并取得踏勘记录，踏勘现场人员持高压电工证及C证；
（八）具有法律、行政法规的其他条件；
（九）不接受联合体投标；
（十）以上要求所提供材料须真实。
（十一）所有竞选文件必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
七、验收标准
    （一）高压设备年检、预防性实验必须符合《中华人民
共和国电力法》以及国务院《电力供应与使用条例》的有关规定和标准，严格施工；
（2） 实验完毕后，供应商出具签字并加盖单位公章实验报告。按照一定规则分类、装订整齐，对实验不合格的设备给出书面的整改意见。同时实验报告必须获得国网四川省电力公司内江供电公司认可。
八、报名要求
现场报名，通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。
九、递交响应文件时间
响应文件提交截止时间：2023年4月25日15:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
[bookmark: _GoBack]采购时间：2023年4月25日15:00时（北京时间）。
十、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：张老师 
联系方式：13548318326
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
内江市第一人民医院
2023年4月19日
