内江市第一人民医院
关于主动脉内球囊反搏导管及附件采购项目的更正公告
现将我院2023年5月8日发布的“内江市第一人民医院主动脉内球囊反搏导管及附件采购项目采购公告”所公示的相关内容进行更正，采购文件中第四部分第一点“产品技术要求”中的第4条变更为：
[bookmark: _GoBack]4.球囊囊壁采用耐磨的 Cardiothane II 球囊薄膜，表面具有亲水涂层。加固型中心腔设计，中心腔内径0.027”，最大可使用0.025”导丝；

特此说明！


内江市第一人民医院
2023年5月9日


