内江市第一人民医院
[bookmark: _GoBack]仓库租赁采购项目采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：仓库租赁采购项目
3． 采购服务期限：三年
4． 采购项目最高限价：人民币29.04万元/年，此限价包含此次服务所需的场地租赁费用、物业管理费用等全部费用（水电费用另算）。
5． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。
6． 采购项目内容及要求：
	序
号
	名   称
	面积
	单位
	最高限价
	供应商报价

	1
	仓库租赁
	2200
	㎡
	29.04万元/年
	

	合计
	        元（大写金额：                       ） 
备注：此限价包含此次服务所需的场地租赁费用、物业管理费用等全部费用（水电费用另算）。


注：请按照此表格格式进行报价。
二、商务要求
（1）仓库条件要求：
1　 投标仓库面积不低于2200平方米，库房内区域划分明确，根据功能出具库内规划图（包含但不限于功能分区、消防、设备等）；消防等级二级及以上，库区消防设施、消防栓完好，符合安全管理相关规定，需提供消防验收报告；
2　 仓库离内江市第一人民医院新区和城南病区（地址：内江市市中区沱中路31号、内江市市中区汉安大道西段1866号）直线距离20公里以内，仓库只能集中在同一园区内；
3　 仓库具备雨天货物装卸货作业区；
4　 库区外单车道不低于4米，转弯半径不低于10米，车道地板载荷不低于10 吨/轴，满足大型运输车辆（≥9.6米车）进出；
5　 产权无法律纠纷（自有区域提供产权证）；
6　 仓库内地坪最低为混凝土硬化的平面库，地面承重≥0.35吨/平方米、仓库层高≥5.4米；若为货架立体库，则要求每个货位承重≥800kg；
7　 库房整体高于地面，具有升降平台、库门宽度≥4米；
8　 自备220V或380V发电设备，满足全天候作业要求；
9　 仓库所在园区具有 24 小时安保巡逻，有完善健全的出入管理制度，投标人所配备的人员，需严格遵守保密规定，不得对外泄露所存储货物信息，否则，采购人将严肃追责；
10　 库区通风良好，库顶、地下排水系统完好；
11　 具备防鼠、虫害设施，保持环境清洁；
12　 库区有≥1间面积不低于10㎡且已开通互联网络的独立辅助办公用房，便于开展必要的管理工作；
13　 不与易燃易爆类、化工类、腐蚀类、国家管制品类等危险品存放于同一仓库。
二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
6． 本招标项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
三、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括场地租赁、物业管理等全部费用。
5． 供应商需提供相应的检测报告。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年5月14日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年5月15日9:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年5月15日9:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼4楼沟通办会议室。
五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2023年5月10日    
