
内江市第一人民医院

更换两区发光字体LED灯珠
采购公告

一、竞选概况

1、采购单位：内江市第一人民医院

2、采购项目名称：更换两区发光字体LED灯珠。

3、采购期限：自合同签订生效之日起一年。

4、采购项目最高限价：人民币18.5万元。包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试等一切费用。

5、中选方式：在资质符合的情况下最低价中选。

6、采购项目内容及要求：

（1）内容

全面更换老区医院楼顶字灯珠“内江市一医院国家级三级甲等综合医院”和“内江市第一人民医院”。全面更换新区楼顶字灯珠“内江市第一人民医院”和“市一院”等LED发光字灯珠。

要求

需提供电线电源

LED灯珠要求：采用双核芯片7*7nm，加粗纯铜线材，IP67防雨、防尘，质保5年，5年后光衰小于10%，功率0.1-0.2W/颗，灯珠直径9MM，工作电压24V，发光角度160度，红色外露LED灯（需提供厂方检测报告）。

投标人要求

法定条件

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

其他条件

2.1有意向供应商需现场勘查，请在工作日联系张老师13548318326。

2.2本工程计划工期30日，开工日期以采购单位的通知为准。

2.3本工程质量必须按现行国家、地方有关规范规定的广告要求执行。完工后的广告牌的亮度达到使用要求。

2.4本工程质保期5年，从工程验收合格双方签字之日起计算。

2.5质保期内供应商在接到采购人报修电话1小时内到场处置。

三、验收标准

夜间观测达到所有发光字体发光均匀、色彩一致，发光效果与门诊部发光字体保持一致。

四、竞选文件要求

供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。

竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

供应商须提供服务承诺函。

竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。

五、报名要求

现场报名，通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。

六、递交响应文件时间

2023年5月22日10时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

七、采购时间

2023年5月22日10时（北京时间）

八、采购地点

内江市第一人民医院全科医师楼5楼会议室
九、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：张老师

联系方式：13548318326

监督部门：审计科

联系电话：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com
内江市第一人民医院

2023年5月15日

