内江市第一人民医院

放射性核素自动分装仪

采购项目（第二次）采购公告
项目概况

采购单位：内江市第一人民医院

采购项目名称：放射性核素自动分装仪采购项目（第二次）
最高限价：人民币17.8万元，此限价包含此次服务所需的材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。
中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
采购项目内容及要求：

	序

号
	名   称
	规格及型号
	单

位
	数

量
	最高限价

（万元）
	供应商报价

（万元）

	1
	放射性核素自动分装仪
	FZY_II
	台
	1
	17.80
	

	合计
	        元（大写金额：                       ） 


注：请按照此表格格式进行报价。

商务要求

中选单位需协助完成科室相关项目的控评及放射性核素转让审批手续办理。
签订合同后7天内到货，并完成设备安装调试及人员培训。
放射性核素自动分装仪技术参数要求  

远距离隔室操作：取药、稀释、分装均远距离全过程多路视频监控。

多瓶原药连续取药、连续稀释、连续分装。 

两种全自动分装方式：a、容积方式；b、活度方式（需配备活度计）。

放射性核素活度在线测量功能（需配备活度计）。

独立分装管道及独立清洗功能，有效避免交叉影响。

出药口患者盛药杯自动识别功能：无杯自动停止给   药，防止药物飞溅污染。

在线视频声讯系统。

放射性同位素衰变量自动计算。

现场照片拍摄、录入、存档、打印功能。

移入量精度：≤2%

移出量精度: ≤2%

稀释容积：≥300ml

射线防护: ≥50mm铅当量

软件支持Win7/Win10/Win11，支持LIS和HIS系统。

三、供应商资格要求

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
本招标项目不接受联合体投标；
法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求

供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

供应商须提供服务承诺函。

竞选所报价格必须包括材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。

供应商需提供相应的质检报告。
所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
报名方式：网络报名。
报名截止时间：2023年7月16日16：00（北京时间）。
报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
响应文件提交方式：开标当日现场提交。
响应文件提交截止时间：2023年7月17日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
采购时间：2023年7月17日10:00时（北京时间）。
采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。
六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师 

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com
                        内江市第一人民医院                                            

2023年7月11日    
