内江市第一人民医院
两区家电类维修配件及维修耗材采购
竞选公告
一、招标概况
1、为保障我院两区家电类电器的正常运行和维修工作的正常开展，现对家电类维修配件及维修耗材供应商进行公开竞选。
2、项目概况：
(1) 竞选内容：维修配件及维修耗材（具体见附件）；
(2) 供货时间：一年；
[bookmark: _GoBack](3)采购项目最高限价人民币12万元，以每月实际用量结算。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、税金等全部费用。
3、报价方式：统一下浮率。
4、中选方式：最高下浮率中选。
5、供货要求：
接到电话通知后，要求二小时内把货送到甲方指定地点（特殊类材料供应时间除外），所提供的货品必须是全新新品。
6、售后要求：
根据材料目录，带*号的至少质保6个月。
二、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
6、本招标项目不接受联合体投标；
7、法律、行政法规规定的其他条件。
三、文件要求
1、供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3、供应商须提供服务承诺函。
4、竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。
5、所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、报名方式及响应文件的提交
1、报名方式：网络报名。
2、报名截止时间：2023年9月19日16：00（北京时间）。
3、报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4、响应文件提交方式：开标当日现场提交。 
5、响应文件提交截止时间：2023年9月20日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6、采购时间：2023年9月20日10:00时（北京时间）。
7、采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
五、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                     

  内江市第一人民医院                                          2023年9月12日  

附件：
两区家电配件及耗材采购清单
	序号
	品名
	规格
	单位
	限价（元）

	1
	风机电容
	1.5UF
	只
	2

	2
	风机电容
	2UF
	只
	2.5

	3
	风机电容
	2.5UF
	只
	3

	4
	风机电容
	3UF
	只
	3.5

	5
	风机电容
	4UF
	只
	4.5

	6
	风机电容
	5UF
	只
	5.5

	7
	压缩机电容
	30UF
	只
	12

	8
	压缩机电容
	35UF
	只
	14

	9
	压缩机电容
	40UF
	只
	16

	10
	压缩机电容
	50UF
	只
	20

	11
	压缩机电容
	60UF
	只
	24

	12
	*空调压缩机
	1.5P
	台
	380

	13
	*空调压缩机
	2P
	台
	480

	14
	*空调压缩机
	3P
	台
	580

	15
	*空调压缩机
	5P
	台
	850

	16
	*空调外风机
	1.5P
	台
	60

	17
	*空调外风机
	2P
	台
	65

	18
	*空调外风机
	3P
	台
	120

	19
	*空调外风机
	5P
	台
	200

	20
	*空调内风机
	1.5P
	台
	50

	21
	*空调内风机
	2P
	台
	60

	22
	*空调内风机
	3P
	台
	120

	23
	*空调内风机
	5P
	台
	200

	24
	*空调主控板
	1.5P
	张
	55

	25
	*空调主控板
	2P
	张
	55

	26
	*空调主控板
	3P
	张
	80

	27
	*空调主控板
	5P
	张
	80

	28
	空调接收头
	通用
	个
	2

	29
	*空调遥控器
	通用
	支
	15

	30
	空调铜管
	6mm
	米
	8

	31
	空调铜管
	10mm
	米
	13

	32
	空调铜管
	12mm
	米
	18

	33
	空调铜管
	16mm
	米
	30

	34
	毛细管
	通用
	米
	2

	35
	空调外机接水盘
	1-2P
	个
	18

	36
	空调外机接水盘
	3P
	个
	25

	37
	空调外机接水盘
	5P
	个
	35

	38
	空调内机排水管
	通用
	米
	2

	39
	*空调步进电机
	1.5P
	个
	10

	40
	*空调步进电机
	2P
	个
	20

	41
	*空调步进电机
	3P
	个
	40

	42
	*空调步进电机
	5P
	个
	40

	43
	*中央空调轴流风机
	35W
	台
	150

	44
	*中央空调轴流风机
	40W
	台
	160

	45
	*中央空调调速开关
	通用
	个
	65

	46
	*冰箱压缩机
	75Y
	台
	200

	47
	*冰箱压缩机
	91T
	台
	220

	48
	*冰箱压缩机
	75H
	台
	220

	49
	*冰箱压缩机
	91H
	台
	240

	50
	*冰箱压缩机
	110H
	台
	260

	51
	*冰箱压缩机
	142H
	台
	280

	52
	*冰箱温控
	通用
	支
	15

	53
	*冰箱风机
	通用
	个
	45

	54
	冰箱压缩机启动器
	通用
	个
	5

	55
	冰箱灯泡
	通用
	只
	2

	56
	冰箱散热板
	1米
	组
	23

	57
	冰箱散热板
	1.1米
	组
	24

	58
	冰箱散热板
	1.2米
	组
	25

	59
	冰箱散热板
	1.3米
	组
	27

	60
	电视电容
	50V-1UF
	支
	0.3

	61
	电视电容
	250V-10UF
	支
	1

	62
	电视电容
	250V-22UF
	支
	1.5

	63
	电视电容
	50V-1000UF
	支
	1.5

	64
	电视电容
	50V-2200UF
	支
	3

	65
	电阻
	7W-5欧
	支
	1.5

	66
	电阻
	5W-4.7欧
	支
	1

	67
	电阻
	1/4W
	支
	0.2

	68
	电阻
	1/2W
	支
	0.4

	69
	行输出
	通用
	支
	50

	70
	电视遥控
	通用
	支
	35

	71
	微波炉磁控管
	通用
	只
	50

	72
	微波炉变压器
	通用
	只
	60

	73
	微波炉二级管
	通用
	支
	4

	74
	微波炉保险管
	通用
	支
	2

	75
	微波炉电容
	通用
	只
	15

	76
	微波炉玻璃托盘
	通用
	只
	25

	77
	微波炉陶瓷托盘
	通用
	只
	50

	78
	微波炉散热风机
	通用
	台
	25

	79
	微波炉门安全开关
	通用
	只
	2

	80
	微波炉托盘电机
	通用
	台
	12

	81
	微波炉托盘支架
	通用
	组
	8

	82
	微波炉火力定时器
	通用
	只
	30

	83
	微波炉控制面板
	通用
	张
	25

	84
	微波炉门钩
	通用
	只
	8

	85
	空调四通阀
	1.5P
	只
	40

	86
	空调四通阀
	2P
	只
	45

	87
	空调四通阀
	3P
	只
	50

	88
	空调四通阀
	5P
	只
	130

	89
	*吸顶式空调主板
	3P
	张
	90

	90
	*吸顶式空调主板
	5P
	张
	100

	91
	冰箱过滤器
	通用
	支
	3

	92
	*机顶盒主板
	通用
	张
	45

	93
	*机顶盒电源板
	通用
	张
	30

	94
	机顶盒遥控器
	通用
	支
	12

	95
	电视机尾板
	通用
	块
	55

	96
	偏转线圈
	通用
	个
	80

	97
	行管
	通用
	根
	6

	98
	微处理块
	通用
	块
	38

	99
	液晶电视灯条
	32英寸
	根
	25

	100
	液晶电视灯条
	35英寸
	根
	30

	101
	液晶电视灯条
	37英寸
	根
	35

	102
	液晶电视灯条
	42英寸
	根
	35

	103
	液晶电视灯条
	46英寸
	根
	38

	104
	液晶电视灯条
	50英寸
	根
	42

	105
	液晶电视灯条
	55英寸
	根
	65

	106
	液晶电视灯条
	65英寸
	根
	70

	107
	液晶电视灯条
	70英寸
	根
	75

	108
	*液晶电视主板
	32英寸
	块
	200

	109
	*液晶电视主板
	42英寸
	块
	280

	110
	*液晶电视主板
	46英寸
	块
	350

	111
	*液晶电视主板
	50英寸
	块
	400

	112
	*液晶电视主板
	55英寸
	块
	480

	113
	*液晶电视主板
	65英寸
	块
	580

	114
	*液晶电视主板
	70英寸
	块
	630

	115
	*液晶电视电源板
	32英寸
	块
	260

	116
	*液晶电视电源板
	42英寸
	块
	320

	117
	*液晶电视电源板
	46英寸
	块
	360

	118
	*液晶电视电源板
	50英寸
	块
	420

	119
	*液晶电视电源板
	55英寸
	块
	480

	120
	*液晶电视电源板
	65英寸
	块
	560

	121
	*液晶电视电源板
	70英寸
	块
	600

	122
	冰箱金属过热开关
	通用
	个
	5

	123
	液晶电视机挂架
	32英寸
	副
	15

	124
	液晶电视机挂架
	35英寸
	副
	18

	125
	液晶电视机挂架
	37英寸
	副
	18

	126
	液晶电视机挂架
	42英寸
	副
	18

	127
	液晶电视机挂架
	44英寸
	副
	18

	128
	液晶电视机挂架
	50英寸
	副
	18

	129
	液晶电视机挂架
	55英寸
	副
	25

	130
	液晶电视机挂架
	65英寸
	副
	28

	131
	液晶电视机挂架
	70英寸
	副
	35

	132
	机顶盒显示板
	通用
	块
	55

	133
	空调外机挂架
	1.5P
	副
	17

	134
	空调外机挂架
	2P
	副
	17

	135
	空调外机挂架
	3P
	副
	23

	136
	空调外机挂架
	5P
	副
	35

	137
	冰箱温度计
	通用
	支
	20

	138
	空调感温头
	5K
	支
	3

	139
	空调感温头
	10K
	支
	3

	140
	空调感温头
	15K
	支
	3

	141
	空调感温头
	20K
	支
	3

	142
	空调感温头
	25K
	支
	3

	143
	空调感温头
	30K
	支
	3

	144
	空调管温头
	5K
	支
	3

	145
	空调管温头
	10K
	支
	3

	146
	空调管温头
	15K
	支
	3

	147
	空调管温头
	20K
	支
	3

	148
	空调管温头
	25K
	支
	3

	149
	空调管温头
	30K
	支
	3

	150
	*电视机扬声器
	通用
	对
	30

	151
	空调连接管
	20mm
	根
	25

	152
	铜管
	18mm
	米
	40

	153
	氟立昂
	R22
	公斤
	23

	154
	氟立昂
	R12
	瓶
	8

	155
	氟立昂
	R134
	瓶
	8

	156
	氟立昂
	R600
	瓶
	8

	157
	氟立昂
	R410
	公斤
	28

	158
	氟立昂
	R32
	瓶
	260

	159
	空调包扎带
	通用
	圈
	3

	160
	空调保温管
	通用
	米
	2

	161
	膨胀螺丝
	8mm
	颗
	0.6

	162
	膨胀螺丝
	10mm
	颗
	0.8

	163
	膨胀螺丝
	12mm
	颗
	1

	164
	电视信号线
	通用
	根
	13

	165
	电视高清线
	通用
	根
	35

	166
	电视AV线
	通用
	根
	15

	167
	防水胶带
	通用
	圈
	6

	168
	发泡剂
	通用
	组
	28

	169
	丁烷
	350ML
	瓶
	6.5

	170
	铜焊条
	通用
	根
	3

	171
	铝焊条
	通用
	根
	5

	172
	AB胶
	通用
	盒
	7

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如有未收录到目录内且是常用类材料，可主动填报。

