内江市第一人民医院

两区家电类维修配件及维修耗材采购

竞选公告（第二次）

- 一、招标概况

1、为保障我院两区家电类电器的正常运行和维修工作的正常开展，现对家电类维修配件及维修耗材供应商进行公开竞选。

2、项目概况：

(1) 竞选内容：维修配件及维修耗材（具体见附件）；

(2) 供货时间：一年；

(3)采购项目最高限价人民币12万元，以每月实际用量结算。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输、安装、调试、税金等全部费用。

3、报价方式：统一下浮率。

4、中选方式：最高下浮率中选。

5、供货要求：

接到电话通知后，要求二小时内把货送到甲方指定地点（特殊类材料供应时间除外），所提供的货品必须是全新新品。

6、售后要求：

根据材料目录，带*号的至少质保6个月。

二、供应商资格要求

参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

- 6、本招标项目不接受联合体投标；

- 7、法律、行政法规规定的其他条件。

三、文件要求

- 1、供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 2、竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 3、供应商须提供服务承诺函。

- 4、竞选所报价格必须包括维修、安装、调试、人工、应急服务、税金等全部费用。

- 5、所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

四、报名方式及响应文件的提交

- 1、报名方式：网络报名。

- 2、报名截止时间：2023年9月24日16：00（北京时间）。

- 3、报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 4、响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 5、响应文件提交截止时间：2023年9月25日16:30时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 6、采购时间：2023年9月25日16:30时（北京时间）。

- 7、采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

五、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院                                          2023年9月21日

附件：

两区家电配件及耗材采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电容 | 1.5UF | 只 | 2 |
| 2 | 风机电容 | 2UF | 只 | 2.5 |
| 3 | 风机电容 | 2.5UF | 只 | 3 |
| 4 | 风机电容 | 3UF | 只 | 3.5 |
| 5 | 风机电容 | 4UF | 只 | 4.5 |
| 6 | 风机电容 | 5UF | 只 | 5.5 |
| 7 | 压缩机电容 | 30UF | 只 | 12 |
| 8 | 压缩机电容 | 35UF | 只 | 14 |
| 9 | 压缩机电容 | 40UF | 只 | 16 |
| 10 | 压缩机电容 | 50UF | 只 | 20 |
| 11 | 压缩机电容 | 60UF | 只 | 24 |
| 12 | *空调压缩机 | 1.5P | 台 | 380 |
| 13 | *空调压缩机 | 2P | 台 | 480 |
| 14 | *空调压缩机 | 3P | 台 | 580 |
| 15 | *空调压缩机 | 5P | 台 | 850 |
| 16 | *空调外风机 | 1.5P | 台 | 60 |
| 17 | *空调外风机 | 2P | 台 | 65 |
| 18 | *空调外风机 | 3P | 台 | 120 |
| 19 | *空调外风机 | 5P | 台 | 200 |
| 20 | *空调内风机 | 1.5P | 台 | 50 |
| 21 | *空调内风机 | 2P | 台 | 60 |
| 22 | *空调内风机 | 3P | 台 | 120 |
| 23 | *空调内风机 | 5P | 台 | 200 |
| 24 | *空调主控板 | 1.5P | 张 | 55 |
| 25 | *空调主控板 | 2P | 张 | 55 |
| 26 | *空调主控板 | 3P | 张 | 80 |
| 27 | *空调主控板 | 5P | 张 | 80 |
| 28 | 空调接收头 | 通用 | 个 | 2 |
| 29 | *空调遥控器 | 通用 | 支 | 15 |
| 30 | 空调铜管 | 6mm | 米 | 8 |
| 31 | 空调铜管 | 10mm | 米 | 13 |
| 32 | 空调铜管 | 12mm | 米 | 18 |
| 33 | 空调铜管 | 16mm | 米 | 30 |
| 34 | 毛细管 | 通用 | 米 | 2 |
| 35 | 空调外机接水盘 | 1-2P | 个 | 18 |
| 36 | 空调外机接水盘 | 3P | 个 | 25 |
| 37 | 空调外机接水盘 | 5P | 个 | 35 |
| 38 | 空调内机排水管 | 通用 | 米 | 2 |
| 39 | *空调步进电机 | 1.5P | 个 | 10 |
| 40 | *空调步进电机 | 2P | 个 | 20 |
| 41 | *空调步进电机 | 3P | 个 | 40 |
| 42 | *空调步进电机 | 5P | 个 | 40 |
| 43 | *中央空调轴流风机 | 35W | 台 | 150 |
| 44 | *中央空调轴流风机 | 40W | 台 | 160 |
| 45 | *中央空调调速开关 | 通用 | 个 | 65 |
| 46 | *冰箱压缩机 | 75Y | 台 | 200 |
| 47 | *冰箱压缩机 | 91T | 台 | 220 |
| 48 | *冰箱压缩机 | 75H | 台 | 220 |
| 49 | *冰箱压缩机 | 91H | 台 | 240 |
| 50 | *冰箱压缩机 | 110H | 台 | 260 |
| 51 | *冰箱压缩机 | 142H | 台 | 280 |
| 52 | *冰箱温控 | 通用 | 支 | 15 |
| 53 | *冰箱风机 | 通用 | 个 | 45 |
| 54 | 冰箱压缩机启动器 | 通用 | 个 | 5 |
| 55 | 冰箱灯泡 | 通用 | 只 | 2 |
| 56 | 冰箱散热板 | 1米 | 组 | 23 |
| 57 | 冰箱散热板 | 1.1米 | 组 | 24 |
| 58 | 冰箱散热板 | 1.2米 | 组 | 25 |
| 59 | 冰箱散热板 | 1.3米 | 组 | 27 |
| 60 | 电视电容 | 50V-1UF | 支 | 0.3 |
| 61 | 电视电容 | 250V-10UF | 支 | 1 |
| 62 | 电视电容 | 250V-22UF | 支 | 1.5 |
| 63 | 电视电容 | 50V-1000UF | 支 | 1.5 |
| 64 | 电视电容 | 50V-2200UF | 支 | 3 |
| 65 | 电阻 | 7W-5欧 | 支 | 1.5 |
| 66 | 电阻 | 5W-4.7欧 | 支 | 1 |
| 67 | 电阻 | 1/4W | 支 | 0.2 |
| 68 | 电阻 | 1/2W | 支 | 0.4 |
| 69 | 行输出 | 通用 | 支 | 50 |
| 70 | 电视遥控 | 通用 | 支 | 35 |
| 71 | 微波炉磁控管 | 通用 | 只 | 50 |
| 72 | 微波炉变压器 | 通用 | 只 | 60 |
| 73 | 微波炉二级管 | 通用 | 支 | 4 |
| 74 | 微波炉保险管 | 通用 | 支 | 2 |
| 75 | 微波炉电容 | 通用 | 只 | 15 |
| 76 | 微波炉玻璃托盘 | 通用 | 只 | 25 |
| 77 | 微波炉陶瓷托盘 | 通用 | 只 | 50 |
| 78 | 微波炉散热风机 | 通用 | 台 | 25 |
| 79 | 微波炉门安全开关 | 通用 | 只 | 2 |
| 80 | 微波炉托盘电机 | 通用 | 台 | 12 |
| 81 | 微波炉托盘支架 | 通用 | 组 | 8 |
| 82 | 微波炉火力定时器 | 通用 | 只 | 30 |
| 83 | 微波炉控制面板 | 通用 | 张 | 25 |
| 84 | 微波炉门钩 | 通用 | 只 | 8 |
| 85 | 空调四通阀 | 1.5P | 只 | 40 |
| 86 | 空调四通阀 | 2P | 只 | 45 |
| 87 | 空调四通阀 | 3P | 只 | 50 |
| 88 | 空调四通阀 | 5P | 只 | 130 |
| 89 | *吸顶式空调主板 | 3P | 张 | 90 |
| 90 | *吸顶式空调主板 | 5P | 张 | 100 |
| 91 | 冰箱过滤器 | 通用 | 支 | 3 |
| 92 | *机顶盒主板 | 通用 | 张 | 45 |
| 93 | *机顶盒电源板 | 通用 | 张 | 30 |
| 94 | 机顶盒遥控器 | 通用 | 支 | 12 |
| 95 | 电视机尾板 | 通用 | 块 | 55 |
| 96 | 偏转线圈 | 通用 | 个 | 80 |
| 97 | 行管 | 通用 | 根 | 6 |
| 98 | 微处理块 | 通用 | 块 | 38 |
| 99 | 液晶电视灯条 | 32英寸 | 根 | 25 |
| 100 | 液晶电视灯条 | 35英寸 | 根 | 30 |
| 101 | 液晶电视灯条 | 37英寸 | 根 | 35 |
| 102 | 液晶电视灯条 | 42英寸 | 根 | 35 |
| 103 | 液晶电视灯条 | 46英寸 | 根 | 38 |
| 104 | 液晶电视灯条 | 50英寸 | 根 | 42 |
| 105 | 液晶电视灯条 | 55英寸 | 根 | 65 |
| 106 | 液晶电视灯条 | 65英寸 | 根 | 70 |
| 107 | 液晶电视灯条 | 70英寸 | 根 | 75 |
| 108 | *液晶电视主板 | 32英寸 | 块 | 200 |
| 109 | *液晶电视主板 | 42英寸 | 块 | 280 |
| 110 | *液晶电视主板 | 46英寸 | 块 | 350 |
| 111 | *液晶电视主板 | 50英寸 | 块 | 400 |
| 112 | *液晶电视主板 | 55英寸 | 块 | 480 |
| 113 | *液晶电视主板 | 65英寸 | 块 | 580 |
| 114 | *液晶电视主板 | 70英寸 | 块 | 630 |
| 115 | *液晶电视电源板 | 32英寸 | 块 | 260 |
| 116 | *液晶电视电源板 | 42英寸 | 块 | 320 |
| 117 | *液晶电视电源板 | 46英寸 | 块 | 360 |
| 118 | *液晶电视电源板 | 50英寸 | 块 | 420 |
| 119 | *液晶电视电源板 | 55英寸 | 块 | 480 |
| 120 | *液晶电视电源板 | 65英寸 | 块 | 560 |
| 121 | *液晶电视电源板 | 70英寸 | 块 | 600 |
| 122 | 冰箱金属过热开关 | 通用 | 个 | 5 |
| 123 | 液晶电视机挂架 | 32英寸 | 副 | 15 |
| 124 | 液晶电视机挂架 | 35英寸 | 副 | 18 |
| 125 | 液晶电视机挂架 | 37英寸 | 副 | 18 |
| 126 | 液晶电视机挂架 | 42英寸 | 副 | 18 |
| 127 | 液晶电视机挂架 | 44英寸 | 副 | 18 |
| 128 | 液晶电视机挂架 | 50英寸 | 副 | 18 |
| 129 | 液晶电视机挂架 | 55英寸 | 副 | 25 |
| 130 | 液晶电视机挂架 | 65英寸 | 副 | 28 |
| 131 | 液晶电视机挂架 | 70英寸 | 副 | 35 |
| 132 | 机顶盒显示板 | 通用 | 块 | 55 |
| 133 | 空调外机挂架 | 1.5P | 副 | 17 |
| 134 | 空调外机挂架 | 2P | 副 | 17 |
| 135 | 空调外机挂架 | 3P | 副 | 23 |
| 136 | 空调外机挂架 | 5P | 副 | 35 |
| 137 | 冰箱温度计 | 通用 | 支 | 20 |
| 138 | 空调感温头 | 5K | 支 | 3 |
| 139 | 空调感温头 | 10K | 支 | 3 |
| 140 | 空调感温头 | 15K | 支 | 3 |
| 141 | 空调感温头 | 20K | 支 | 3 |
| 142 | 空调感温头 | 25K | 支 | 3 |
| 143 | 空调感温头 | 30K | 支 | 3 |
| 144 | 空调管温头 | 5K | 支 | 3 |
| 145 | 空调管温头 | 10K | 支 | 3 |
| 146 | 空调管温头 | 15K | 支 | 3 |
| 147 | 空调管温头 | 20K | 支 | 3 |
| 148 | 空调管温头 | 25K | 支 | 3 |
| 149 | 空调管温头 | 30K | 支 | 3 |
| 150 | *电视机扬声器 | 通用 | 对 | 30 |
| 151 | 空调连接管 | 20mm | 根 | 25 |
| 152 | 铜管 | 18mm | 米 | 40 |
| 153 | 氟立昂 | R22 | 公斤 | 23 |
| 154 | 氟立昂 | R12 | 瓶 | 8 |
| 155 | 氟立昂 | R134 | 瓶 | 8 |
| 156 | 氟立昂 | R600 | 瓶 | 8 |
| 157 | 氟立昂 | R410 | 公斤 | 28 |
| 158 | 氟立昂 | R32 | 瓶 | 260 |
| 159 | 空调包扎带 | 通用 | 圈 | 3 |
| 160 | 空调保温管 | 通用 | 米 | 2 |
| 161 | 膨胀螺丝 | 8mm | 颗 | 0.6 |
| 162 | 膨胀螺丝 | 10mm | 颗 | 0.8 |
| 163 | 膨胀螺丝 | 12mm | 颗 | 1 |
| 164 | 电视信号线 | 通用 | 根 | 13 |
| 165 | 电视高清线 | 通用 | 根 | 35 |
| 166 | 电视AV线 | 通用 | 根 | 15 |
| 167 | 防水胶带 | 通用 | 圈 | 6 |
| 168 | 发泡剂 | 通用 | 组 | 28 |
| 169 | 丁烷 | 350ML | 瓶 | 6.5 |
| 170 | 铜焊条 | 通用 | 根 | 3 |
| 171 | 铝焊条 | 通用 | 根 | 5 |
| 172 | AB胶 | 通用 | 盒 | 7 |

注：如有未收录到目录内且是常用类材料，可主动填报。