内江市第一人民医院
警务室（定制）采购项目采购公告

1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：警务室（定制）采购项目
3． 最高限价：人民币11.8万元，此限价包含此次服务所需的材料费、安装费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
5． 采购项目内容及要求：
	序
号
	名   称
	规格及型号
	单
位
	数
量
	单价最高限价
	供应商单价报价

	1
	警务室
	4*14*2.8m
	间
	1
	11.8万元
	

	合计
	        元（大写金额：                       ） 


注：请按照此表格格式进行报价。
该警务室用于警医联动及治安防暴。
二、商务要求
1. 面积：由于场地受限，警务室长宽高要求：4*14*2.8。
2. 立柱要求：80*80*3.0mm镀锌管。
3. 横管要求：40*80*2.5mm镀锌方管。
4. 龙骨要求：40*40*2.0mm镀锌管。
5. 活动窗要求：推拉式，窗框铝合金，玻璃5+6+5mm中空钢化玻璃。
6. 门要求：定制10mm钢化玻璃门。
7. 封板要求：
玻璃墙：5+6+5mm中空钢化玻璃。
封板墙：1.2mm镀锌板，外喷氟碳底漆汽车面漆，内衬15mm木工板+3mm铝塑板做墙体。
8. 室内吊顶要求：PVC装饰板。
9. 地板要求：厚度2.0mm防滑铝板。
10. 警务室接缝要求：需密封完好，杜绝漏雨和渗水。
11. 配套要求：3.2*0.48m户外单色LED*1、大号警用指示灯*2、照明灯具、插座、电源控制盒、控制开关若干，并预留空调位。
三、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应具备下列条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 具备有效的《安全生产许可证》；
5． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7． 本采购项目不接受联合体投标；
8． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章。除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
3． 供应商须提供服务承诺函。
4． 竞选所报价格必须包括材料、维修、安装、调试、人工、应急服务、运输、税金等全部费用。
5． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2023年10月29日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2023年10月30日16:30时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2023年10月30日16:30时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
 
                     内江市第一人民医院 
2023年10月24日 
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