内江市第一人民医院
新区手术室滤网、回风框更换
采购项目（第二次）采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：新区手术室滤网更换及检测采购项目（第二次）
3． 最高限价：人民币7.5万元，此限价包含此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
5． 采购项目内容及要求：
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	供应商单价报价
	备注

	初效过滤器     （新区）
	594*594*46
	张
	20
	124
	
	G4，铝外框，子母架板式过滤器。

	
	594*490*46
	张
	16
	133
	
	

	
	594*289*46
	张
	12
	70
	
	

	
	655*695*46
	张
	4
	158
	
	

	
	289*289*46
	张
	1
	65
	
	

	中效过滤器     （新区）
	592*592*534*6P
	张
	20
	121
	
	F8，铝合金外框，中效袋式过滤器。

	
	592*490*534*6P
	张
	16
	130
	
	

	
	592*287*534*3P
	张
	13
	81
	
	

	
	287*287*534*3P
	张
	1
	84
	
	

	亚高效过滤器(新区）
	592*490*292
	张
	6
	300
	
	H10,塑料外框，W型

	
	295*287*292
	张
	2
	280
	
	

	
	592*592*292
	张
	4
	370
	
	

	高效过滤器  (新区）
	484*484*220
	张
	33
	450
	
	H13、H14。铝隔板，镀锌外框

	
	610*305*292
	张
	68
	500
	
	

	回风过滤器  （新区）
	805*360*10
	张
	87
	60
	
	铝合金外框

	
	385*385*10
	张
	47
	50
	
	

	
	210*505*10
	张
	26
	43
	
	

	回风口
	482*482
	套
	2
	280
	
	铝合金材质，含百叶

	回风口
	900*450
	套
	2
	360
	
	铝合金材质，含百叶

	回风口
	305**600
	套
	2
	280
	
	

	 人民币（元）：             大写金额：


注：请按照此表格格式进行报价，供应商所报单价不得超过单价最高限价，否则无效。
2、 商务要求
1． 技术要求：
(1) 须提供国家空调设备质量检验检测中心2023年初效、中效、亚高效、高效过滤器质量检测报告。
(2) 须提供国家空调设备质量检验检测中心2023年高效过滤器阻力、净化效率、微生物检测报告。
(3) 初效、中效外框材质为铝合金材质。高效过滤器外框材质镀锌外框，过滤材质为玻纤滤纸铝隔板。
(4) 回风口（可调百叶）材质为铝合金或ABS材质。
2． 其他要求（实质性要求）：
(1) 供应商需有中央空调或净化空调维修安装类资质。
(2) 供应商现场安装所有人员需提供（4人以上）制冷与空调设备安装修理作业证（特种作业操作证）。
(3) 本项目安装现场负责人需有专职安全生产管理人员合格证书。
(4) 本项目在更换完滤网后，供应商需出具含有检测资质的第三方CMA检测报告（如果没有检测通过，直到整改到检测通过）。
(5) 中选供应商需自行复核所有产品尺寸。
(6) 中选供应商合同签订后5日内需协产品到达现场安装并检测。
(7) [bookmark: _GoBack]供应商需提供两家净化过滤器采购安装项目业绩。
注：以上证件投标文件为复印件，投标时需提供合同及证件原件现场核查。含运费、安装费、人工费、搬运费、税费、第三方公司检测费等此项目所有费用。
三、供应商资格要求
  参加本次采购活动应具备下列条件：
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
5． 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年1月28日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年1月29日15：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年1月29日15：00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com


内江市第一人民医院   
2024年1月23日    
