- 市场调研公告-眼科-全飞秒激光系统

现对下列物资征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家与设备科联系。

项目1：全飞秒激光系统

- 报名时间及地点：

- 报名地址：内江市第一人民医院新区全科楼三楼设备科

报名时间：上午8:30-11:30，下午2:30-5:30

联系人：黄老师

联系电话：0832-2410307

截止日期：自发布之日起至2024年3月1日16:30

- 技术要求

1. 用途：用于角膜屈光手术，制瓣和全飞秒微创视力矫正手术。

2. 具备LASIK角膜瓣制作、全飞秒Smile手术功能。

3. 手术最小切口: ≤2mm

4. 微透镜的制作和取出过程不中断，患者无需移动既可完成手术。

三、生产厂家报名资料（加盖公司鲜章）

- 封面页（写明报名项目、报名企业、品牌、联系人、联系方式、邮箱）

- 内江市第一人民医院官网本项目挂网页面复印件（请放封面后一页并标明报名项目）

- 生产厂家资质（生产厂家、供应商营业执照、医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证及生产产品登记表或第一类医疗器械生产备案登记表）

4. 生产厂家给业务人员授权，双方签字(法人及业务人员身份证复印件)

5. 产品彩页资料

6. 产品用户名单

7. 提供配套耗材注册证，及价格（如需使用耗材）

8. 医用耗材类需提供四川省药械平台挂网截图（若已挂网）

四、其他要求

1. 每个项目应单独准备一套完整的报名资料，盖章后扫描成一份文档发送至邮箱：njyysbk@163.com。文档命名格式为：调研发布日期+项目编号+公司名称+报名资料。

2. 注意：设备参数清单会在初审结束后由相应采购老师视采购计划安排以邮件的形式发各供应商邮箱，请关注后续邮箱动态。此报名环节主要对供应商资质初审，无参数及预算，无需拨打电话咨询。收到报名材料后一般三个工作日内完成审核会有邮件回复，无需拨打电话确认。

如有疑问请邮件回复。